## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Odontología Licenciatura de Cirujano Dentista
Elaborado por: Ariadna Rodríguez Romero
Clínica de Admisión y Urgencias I
Periodo 2018-B

## Slide 2: Clave: L40064 Tipo de unidad de aprendizaje: clínica Carácter de la unidad de aprendizaje: obligatoria Núcleo de formación: integral Modalidad: presencial

## Slide 3: Unidad de Competencia I
FUNDAMENTAR EN LA HISTORIA CLÍNICA EL DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y PLAN DE TRATAMIENTO DEL PACIENTE

## Slide 4: Técnicas Radiográficas para el Diagnostico
Facultad de odontología
Licenciatura en cirujano dentista
Clínica de admisión y urgencias 9ª periodo 2018-B

## Slide 5: Radiografía
Se obtiene al exponer estructuras dentales del paciente y la película radiográfica a la radiación para capturar una imagen fotográfica en la película, la cual se procesa para formar una imagen visible

## Slide 6: Tipos de radiografías
Intraorales
Extraorales

## Slide 7: TIPOS DE RADIOGRAFIAS EXTRAORALES
Ortopantomografia
Lateral de cráneo
Antero-posterior
Posterior-anterior
Hirtz
Waters

## Slide 9: Indicaciones de las radiografías Extraorales
Desarrollo cráneo facial
Anomalías cráneo faciales y estudio ortognáticos
Relaciones cráneo cervicales
Ubicación de cuerpos (piezas incluidas, cuerpo extraño, etc)
Patologías específicas (ATM, senos maxilares, etc)
Traumatismos maxilofaciales estudio de fracturas

## Slide 10: Tipos de radiografías intraorales
Periapical: adulto e infantil
Aleta de mordida
Oclusal

## Slide 12: Indicaciones de radiografías intraorales
Lesión de caries
Traumatismos
trastorno eruptivos
Patologías pulpar y periapical
Anomalías de desarrollo: reabsorciones Oseas

## Slide 13: Indicaciones de radiografías intraorales
Ajuste de restauración
Tratamiento endodontico
Evaluación periodontal
Tamaño, forma, numero de raíces
Seguimiento de tratamientos
Aleta de mordida: caries interproximales, estudio de la cresta ósea interdental, relación entre la caries y las restauraciones, con la cámara pulpar

## Slide 14: Características de una radiografía ideal
Imagen nítida
Imagen que presenta una forma semejante a la del objeto
Imagen que tenga el mismo tamaño que el objeto

## Slide 15: Calidad radiográfica
Es la capacidad de la radiografía de proporcionar información diagnostica
Se determina por su: Densidad, Contraste, Nitidez, Forma y dimensión de la imagen

## Slide 16: Propiedad de la película
Densidad: es la intensidad de color negro en la película tratada

## Slide 17: Propiedad de la película
Contraste: es la diferencia entre lo radiopaco y radiolúcido

## Slide 18: Propiedad de la película
Detalle o definición: capacidad de la película para reproducir con claridad la silueta nítida del objeto

## Slide 19: Principios de la geometría de la proyección
Respecto a la alineación de los rayos X del objeto y de la película:
La película debe estar paralela al objeto
El rayo central del haz de radiación debe ser perpendicular a la película

## Slide 21: PELIGROS DE LA RADIACION
Radiosensibilidad:
Tejidos formadores de sangre, células reproductoras, embrión
Cornea

## Slide 22: Órganos que representan mayor sensibilidad a las radiografías dentales
Medula ósea roja del maxilar inferior
Tiroides y cristalino

## Slide 23: PROTECCION CONTRA LA RADIACION
Del paciente
Del operador
Del medio ambiente

## Slide 24: Del paciente
Empleo de placas rápidas
Buena técnica de exposición de la placa radiográfica
Gafas de protección

## Slide 25: Del operador
Evitar el haz primario de los rayos X ( no sostener las placas)
No sostener cabeza del tubo durante la exposición
Permanecer atrás de una protección de plomo

## Slide 26: Técnicas radiográficas
Técnica paralelismo

## Slide 27: Técnicas radiográficas
Técnica bisectriz

## Slide 28: Técnica de aleta de mordida

## Slide 29: Técnica oclusal superior

## Slide 30: Técnica oclusal inferior

## Slide 31: TOMA RADIOGRAFICA
MATERIAL

## Slide 32: Xcp

## Slide 33: Snap

## Slide 34: Aunque sea…

## Slide 35: PROTOCOLO DE DESCRIPCION

## Slide 36: PASO 1
Describir sistemáticamente las imágenes radiolúcidas:
1. Localización
2. Tamaño
3. Forma
4. Periferia
5. Densidad
6. Efectos a estructuras adyacentes

## Slide 37: PASO 2
Diferenciar si la imagen radiolúcida es un LIMITE ANATÓMICO:
• MANDIBULA, por ejem.: - Foramen mental - Conducto mandibular - Espacios medulares - Cripta de un diente en desarrollo
• MAXILA, por ejem.: - Seno maxilar - Fosa nasal - Agujero incisivo Interpretación radiográfica Imágenes radiolucidas

## Slide 38: PASO 2
Diferenciar si la imagen radiolúcida es un ARTEFACTO: •Radiolucidez producida por una sobre-exposición de rayos X.
•Sombras de aire radiolúcidas sobre-expuestas.

## Slide 39: PASO 3
Diferenciar si la imagen radiolúcida es una LESIÓN PATOLÓGICA: •Congénitas •De desarrollo •Adquiridas
•Infección apical localizada. -Aguda -Crónica
•Infección que se extiende en los maxilares -Osteomielitis –Osteoradionecrosis
•Lesiones traumáticas.
•Quistes.
•Tumores.
•Lesiones de células gigantes.
•Lesiones fibro-cemento-óseas.
•Lesiones idiopáticas

## Slide 40: PASO 4
Se debe tomar en cuenta la clasificación y la subdivisión de quistes, tumores y otras lesiones radiolúcidas similares (OMS).
PASO 5
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL
PREDIAGNOSTICO

## Slide 41: BIBLIOGRAFIA
BASICA
Medicina Interna en Odontología. (tomo I y II). Donald Kaye, Luis F. Rose. Editorial Salvat, España. Segunda edición 1994.
Manual Merk. Berkow R y H. Beers Mark. Editorial Harcourt (MSD) Décima edición. Madrid, España. 2000.
Semiología Médica y Técnica Exploratoria. Surós Juan. Editorial Masson. España. Octava edición, 2001.
Diagnóstico clínico. (tratamiento). Tierney y Mc Priec. Editorial Manual Moderno 40ª edición 2005.
Urgencias en Odontología. Malamed. Ed. Harcourt Brace. 1994.
Semiología en la Práctica de la Odontología Giglio Nicolasi, Mc. Graw-Hill Interamericana. 1ª Edición. Chile.
Manual de Patología Estructural y Funcional. Robbins, Cotran; Kumar y Collins. Ed. Mc Graw-Hill. Interamericana. 6ª Edición, Distrito Federal, México. 2000.

## Slide 42: BIBLIOGRAFIA
COMPLEMENTARIA
Diagnóstico Clínico Integral. Krupp-Roe. Editorial Manual Moderno. México. Primera edición 1994.
Diagnóstico en Patología Oral. Zagarelli y Edward. Editorial Salvat. España. 4ª Edición. 1984.
Medicina Interna. Teixidor y Guardia. Editorial Masson. España.1ª. edición. 1997.
Medicina en Odontología. Manejo dental de pacientes con enfermedades sistémicas. Castellanos, Díaz Guzmán, Gay. Editorial Manual Moderno. Bogotá, Colombia. 2ª. edición. 2002.
Estomatología. Dechaume, Massón. España. 2ª. edición. 1996.
Semiología en la Práctica Odontológica. Giglio–Nicolosi. Editorial Mc Graw Hill. Interamericana. Chile. Primera edición. 2000.
Signos y Síntomas Cardinales de las Enfermedades. Jinich-Broock, Horacio. Ed. Salvat. 3ª Edición. México. 2001.
Norma Oficial Mexicana, NOM 013 SSA 2-1994 Para la prevención y control de enfermedades bucales.
Norma Oficial Mexicana, NOM-004-SSA3-2012 Para la integración del expediente clínico.