[image: image1]UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA

CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA

[image: image36.jpg]



“TRATAMIENTO ACOPLADO

FISICOQUÍMICO-ELECTROCOAGULACIÓN PARA

INCREMENTAR LA REMOCIÓN DE LA MATERIA

ORGÁNICA DE UN AGUA RESIDUAL DE RASTRO

MUNICIPAL”

TESIS

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRA EN CIENCIAS DEL AGUA

PRESENTA:

BIÓL. DANIELA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

TUTORA ACADÉMICA: DRA. IVONNE LINARES HERNÁNDEZ

TUTORA ADJUNTA: DRA. VERÓNICA MARTÍNEZ MIRANDA

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, DICIEMBRE 2016

El trabajo que se presenta a continuación se desarrolló en el laboratorio de calidad del agua en el Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México a través del proyecto CONACYT 219743 “Tratamientos avanzados y sustentables para la remoción de colorantes de origen textil”, así como la beca otorgada por el CONACYT 334010, y con el apoyo económico del COMECYT para la obtención del grado.

ii

RESUMEN

En México existe un gran número de rastros municipales y la gran mayoría carece de un sistema de tratamiento efectivo, económico y de fácil manejo. Por tal razón, el objetivo de este trabajo de investigación es proponer una nueva alternativa que involucre dos diferentes tratamientos; precipitación química y electrocoagulación, los cuales favorezcan la remoción de materia orgánica (MO) que contiene este tipo de agua. Las muestras de agua residual fueron tomadas del efluente del rastro municipal de Toluca, Estado de México. En primera instancia se les analizaron parámetros físicos, químicos y biológicos con la finalidad de conocer la composición del agua en estudio; posterior a esto se procedió a encontrar las condiciones óptimas de los diferentes tratamientos, para poder llevar acabo el sistema acoplado. Y por último se realizó la cuantificación y caracterización de los lodos generados. Se encontró que utilizando el reactivo 110 para llevar acabo la precipitación química se obtienen buenas remociones en cuanto al color y turbiedad, además de incrementar la CE. La adición de 100 mg/L de este reactivo ayuda a tener una mejor remoción tanto de compuestos inorgánicos (sulfatos y fosfatos) como de orgánicos. En cuanto al tratamiento por electrocoagulación (EC) las condiciones óptimas de operación fueron utilizando 0.5 A, 5 g/L de NaCl como electrolito soporte, electrodos de cobre y pH de 4, durante 6 min de tratamiento, donde se obtuvo una remoción del 61% de DQO. El sistema acoplado se llevó acabo sin tener un efecto sinérgico en la remoción de MO, mostrando que los sistemas alcanzan mejores beneficios de manera independiente. Los lodos generados fueron caracterizados por Infrarrojo y Microscopia Electrónica de Barrido y Análisis Elemental, los cuales presentan elementos que podrían permitir su disposición como mejoradores de suelo, al contener Ca, Mg, P, C y micronutrientes como Cu, los cuales son esenciales para el desarrollo de los cultivos y podrían ser una alternativa para el uso agrícola. El tratamiento que más lodos generó fue el sistema acoplado, seguido de la precipitación química y por último la electrocoagulación.

v

ABSTRACT

There is a considerable number of municipal slaughterhouses, the majority lack an effective, economical and easy treatment system. Thus, the purpose of this work is find a new alternative. The treatment proposed involves two different processes: chemical precipitation and electrocoagulation, this improved the removal of organic matter commonly present in wastewaters. The water samples were taken from the effluent of the municipal slaughterhouse in Toluca, State of Mexico. First of all, several physical, chemical and biological parameters were analyzed to know the composition of the wastewater. After this, the optimal conditions to perform the treatments were found, this allowed to do a coupled treatment. Finally, the generated sludge was characterized and quantified. It was found considerable removal in color and turbidity when the reactive 110 was used on the chemical precipitation process, also it increases electrical conductivity. Adding 110 mg/L of the mentioned reactive, helps to remove inorganic compounds (sulfates and phosphates) and organic as well. On the electrochemical treatment, it was found optimal conditions, applying 0.5A, 5 g/L of NaCl as supportive electrolyte, copper electrodes and pH of 4, during 6 minutes of treatment. Under these conditions, 61% of COD was removed. The coupled system was performed without a synergistic effect on the removal of organic matter, showing that the best treatment performance was achieved independently. The generated sludge was characterized by infrared and, it shows components that could allow its use as soil improvers, for example: C, Ca, Na, Mg, P and micronutrients as Cu, these are essential to the development of crops and could be an alternative for agricultural use. The treatment that generates most sludge was the coupled system, followed by chemical precipitation and finally electrocoagulation.

vi

ÍNDICE

RESUMEN
v

ABSTRACT
vi

ABREVIATURAS
xii

INTRODUCCIÓN
12

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES
13

1.1
Agua residual de rastro
14

1.2
Impacto ambiental y a la salud
14

1.3 Normatividad
15

1.4 Sistema de tratamiento de aguas residual
15

1.4.1 Tratamiento preliminar o pretratamiento
16

1.4.2 Tratamiento primario
16

1.4.3 Tratamiento secundario
16

1.4.4 Tratamiento terciario o avanzado
16

1.5 Electrocoagulación
17

1.5.1 Ventajas y desventajas de la EC
18

1.5.2 Factores que afectan la EC
19

1.5.2.1. Densidad de corriente o carga
19

1.5.2.2 pH
20

1.5.2.3 Conductividad eléctrica
20

1.5.2.4 Temperatura
20

1.5.3 Estado del arte
20

1.6 Tratamiento fisicoquímico
23

CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN
24

CAPÍTULO 3 HIPÓTESIS
26

CAPÍTULO 4 OBJETIVOS
28

CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA
30

5.1 Muestra compuesta
31

5.2 Caracterización de la muestra
33

5.3 Tratamiento Fisicoquímico
33

5.4 Electrocoagulación
33

vii

5.4.1 Efecto del electrolito soporte
35

5.4.2 Efecto del pH y densidad de corriente eléctrica
35

5.4.3 Efecto de la concentración del Cu
36

5. 4. 4 Determinación del costo energético
37

5.5 Sistema acoplado (FQ-EC)
38

5.6 Caracterización de los lodos generados
38

CAPÍTULO 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN
39

6.1 Caracterización de las muestras
40

6.1.1 Parámetros físicos del agua residual cruda
40

6.1.2 Parámetros químicos
42

6.1.2.1 Parámetros químicos inorgánicos
42

6.1.2.2 Parámetros químicos orgánicos
47

6.1.3 Parámetros biológicos del agua  residual cruda
49

6.2 Tratamiento Fisicoquímico
49

6.3 Electrocoagulación
52

6.3.1 Efecto del electrolito soporte sobre el pH
52

6.3.2 Efecto del electrolito soporte sobre la CE
53

6.3.3 Efecto del electrolito soporte sobre el color
53

6.3.4 Efecto del electrolito soporte sobre la turbidez
54

6.3.5 Efecto del electrolito soporte sobre la DQO
54

6.3.6 Efecto del electrolito soporte sobre el COT
55

6.3.7 Efecto del pH y densidad de corriente eléctrica
55

6.3.7.1 Color
55

6.3.7.2 Turbiedad
58

6.3.7.3 Demanda Química de Oxígeno
59

6.3.2.4 Carbono Orgánico Total
61

6.3.8 Efecto de la concentración del cobre
62

6.3.9 Determinación del consumo de energía eléctrica durante la EC
63

6.4 Sistema acoplado (FQ+EC)
64

6.5 Cuantificación y caracterización de los lodos generados
67

6.5.1 Espectroscopia de Infrarrojo
70

6.5.2 Reacciones químicas
75

viii

CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES
81

CAPÍTULO 8 RECOMENDACIONES
83

CAPÍTULO 9 EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN
85

CAPÍTULO 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
96

Anexos
102

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 Tratamiento por EC de agua residual de rastro
22
Tabla 2 Procesos químicos aplicados en aguas residuales (Metcalf y Eddy, 2003)
23
Tabla 3 Especificaciones del número de muestras simples para la formación de la muestra
compuesta
32
Tabla 4 Parámetros para la caracterización de los diferentes efluentes
34
Tabla 5 Diseño experimental del TFQ
35
Tabla 6 Diseño del efecto del electrolito soporte
36
Tabla 7 Diseño del pH y la densidad de corriente
36
Tabla 8 Caracterización del efluente de rastro
41
Tabla 9 Costo generado de la EC
64
Tabla 10 Características Físico-Químicas
65
Tabla 11 Composición de los lodos residuales
68
Tabla 12 IR del agua residual de rastro
72
Tabla 13 IR del proceso fisicoquímico
73
Tabla 14 IR del proceso por electrocoagulación
74
Tabla 15 IR del sistema acoplado
75
ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 Reacciones de un proceso de EC
18
Figura 2 Diagrama general de la metodología
31
Figura 3 Formación de la muestra compuesta
33
Figura 4 Diseño de una celda electrolítica
35
Figura 5 Diagrama del proceso por EC
37
Figura 6 pH del TFQ a los 60 min, con el reactivo 110 (A) y 23 (B)
50
ix

Figura 7 CE del TFQ a los 60 min, con el reactivo 110 (A) y 23 (B)
50
Figura 8 Color del TFQ a los 60 min, con el reactivo 110 (A) y 23 (B)
51
Figura 9 Turbiedad del TFQ a los 60 min, con el reactivo 110 (A) y 23 (B)
51
Figura 10 COT del TFQ a los 60 min, con el reactivo 110 (A) y 23 (B)
52
Figura 11 Efecto del electrolito soporte sobre el pH
53
Figura 12 Efecto del electrolito soporte sobre el color y la turbiedad
54
Figura 13 Efecto del electrolito soporte sobre la DQO y el COT.
55
Figura 14 Sistema de electrocoagulación
56
Figura 15 Efecto de la intensidad de corriente y pH sobre el color
57
Figura 16 Diagrama de especies de Cu2+
58
Figura 17 Efecto de la intensidad de corriente y pH sobre la turbiedad
59
Figura 18 Efecto de la intensidad de corriente y pH sobre la DQO
60
Figura 19 Cinética del tratamiento a 0.5 A y pH 4
61
Figura 20 Electrodos de cobre utilizando 2 A
61
Figura 21 Efecto de la intensidad de corriente y pH sobre el COT
62
Figura 22 Comparación teórica y experimental de la concentración de Cu2+
63
Figura 23 MEB de los lodos de los tratamientos A) FQ y B) EC
69
Figura 24 Infrarrojos del agua cruda A), del tratamiento fisicoquímico b), proceso de
electrocoagulación c) y del tratamiento acoplado
76
Figura 25 Modificación de la HM a BV y la interacción con la BV
77
Figura 26 Cambio de la BV a BILLI
78
Figura 27 Interacción del Cu+ y la bilirrubina (BILLI)
78
Figura 28 Interacción del Cu2+  y la bilirrubina (BILLI)
79
Figura 29 Formación de BILL-Cu-OH.
79
Figura 30 Rompimiento de los pirroles de la molécula de la BILL
80
ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo 1 Diagrama de especies de NH3
102
Anexo 2Diagrama de especies de HCO3-
102
Anexo 3 Diagrama de especies de Cl-
103
Anexo 4 Diagrama de especies de SO42-
103
x

Anexo 5 . Diagrama de especies de Na+
104
Anexo 6 Diagrama de especies de Ca2+
104
Anexo 7 Diagrama de especies de Mg2+
105
Anexo 8 Diagrama de especies de Fe3+
105
Anexo 9 .Diagrama de especies Cu2+
106
Anexo 10 pH de los reactivos 110 (Reactivo A) y 23 (Reactivo B), a diferentes periodos de
tiempo
106
Anexo 11 CE utilizando los reactivos 110 (Reactivo A) y 23 (Reactivo B), a diferentes
periodos de tiempo
107
Anexo 12 Concentración de color  de los reactivos 110 (Reactivo A) y 23 (Reactivo B), a
diferentes periodos de tiempo
107
Anexo 13 Turbidez de los reactivos 110 (Reactivo A) y 23 (Reactivo B), a diferentes
periodos de tiempo
108
Anexo 14 COT de los reactivos 110 (Reactivo A) y 23 (Reactivo B), a diferentes periodos
de tiempo
108
Anexo 15 Efecto del electrolito soporte sobre el pH
109
Anexo 16 Efecto del electrolito soporte sobre la CE
109
Anexo 17 Efecto del electrolito soporte sobre el color
110
Anexo 18 Efecto del electrolito soporte sobre la turbiedad
110
Anexo 19 Efecto del electrolito soporte sobre la DQO
111
Anexo 20 Efecto del electrolito soporte sobre el COT
111
Anexo 21 Efecto del pH y la densidad de corriente sobre el color
112
Anexo 22 Efecto del pH y la densidad de corriente sobre la turbiedad
112
Anexo 23 Efecto del pH y densidad de corriente sobre la DQO
113
Anexo 24 Efecto del pH y densidad de corriente sobre el COT
113
Anexo 25 Concentración de cobre
114
xi

ABREVIATURAS

AR
Agua residual

CE
Conductividad eléctrica

CNA
Comisión Nacional del Agua

COFEPRIS
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario

COP
Compuestos Orgánicos Persistentes

DBO5
Demanda Química de Oxígeno

EC
Electrocoagulación

FAO
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la

Alimentación

FQ
Fisicoquímico

FQ +EC
Fisicoquímico + Electrocoagulación

INEGI
Instituto Nacional de Estadística y Geografía

INIFAP
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y

Pecuarias

LGEEPA
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente

MP
Metales Pesados

MO
Materia Orgánica

NOM
Normas Oficiales Mexicanas

PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

SAGARPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación

SST
Sólidos Suspendidos Totales

TFQ
Tratamiento Fisicoquímico

xii

INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la SAGARPA (2013) en México hasta existían 1141 rastros; de los cuales 884 son municipales y 37 de estos se encuentran en el Estado de México. En los últimos años se ha incrementado el consumo de cárnicos, ya que en el año 2000 se generaron 4 359 457 t/año de carne y para el 2013 la producción se vio incrementada a 6 013 372 t/año (SAGARPA, 2014a; SAGARPA, 2014b). Las cifras reportadas por INEGI (2011) en México estiman una producción de 1 803 931 t de carne de bovinos, 1 202 000 t de porcinos, 56 546 t de ovinos y 43 836 t de caprinos. Con el incremento de estos productos es de considerar que la cantidad de agua residual proveniente de un rastro va en aumento y es necesario buscar alternativas para su tratamiento sustentable, ya que el tipo de agua residual generado contiene una gran cantidad de materia orgánica (MO), donde los contribuyentes principales son sangre, orina, carne, proteínas solubles, excremento, grasas (Saddoud y Sayadi, 2007), así como nitrógeno, sólidos suspendidos, patógenos como virus, bacterias y huevos de parásitos (Coa y Mehrvar, 2011).

Al respecto, se han realizado numerosas investigaciones para el tratamiento de agua residual de rastro, la mayoría de éstas coinciden en emplear procesos de tipo biológico, aunque se requiere mayor infraestructura, tiempos de retención largos y se generan cantidades importantes de lodo que deben disponerse posteriormente.

En esta investigación se realizó un tratamiento fisicoquímico del agua residual donde se probó la eficiencia de dos compuestos químicos “reactivo 110” y “reactivo 23” que coadyuvan en la estabilización química de la materia inorgánica del agua e incrementan su remoción y parte de la MO. En una segunda etapa, se realizó un proceso de electrocoagulación utilizando electrodos de Cu para el tratamiento del agua residual del rastro municipal de Toluca.

12

[image: image37.jpg]eﬁ
A





CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES

13

1.1 Agua residual de rastro

El agua es un recurso natural el cual tiene diversos usos, en nuestro país el 77% se utiliza en la agricultura, el 14% en abastecimiento público, el 4.9% en la generación de energía y el 4.9% en la industria (SEMARNAT, 2015). Se estima que para el buen desarrollo de las actividades humanas, se requiere disponer de aproximadamente 4000 m3/persona-año de agua dulce, mientras que en la Ciudad de México y zona Metropolitana se utilizan 143 m3/persona-año (CNA, 2013); por lo que, una vez empleado este recurso en tales acciones, se convierte en agua residual, que de acuerdo a la PNUMA (2004) y la SEMARNAT (2003) se define como aguas negras por su composición variada y diversa, que consisten en la mezcla de agua y sustancias orgánicas e inorgánicas que se encuentran disueltas o en suspensión.

En el caso del agua residual de un rastro, ésta contiene una gran cantidad de MO que va desde residuos de carne, material fecal, grasas, algunos alimentos no digeridos, materia en suspensión, sangre, entre otros (Alade, 2006).

El INEGI (2014) reporta que hasta el 2013, en México, se sacrificaron 2 399 863 bovinos, 4 659 749 porcinos, 136 264 ovinos y 72 516 caprinos. Para el Estado de México en este mismo año, el INEGI (2014) reportó 137 730 bovinos, 685 239 porcinos, 20 816 ovinos y 78 caprinos. De acuerdo a las cifras mencionadas, la demanda en el consumo de productos ganaderos es grande y cada vez mayor, ya que existen más de 1 100 rastros municipales en México e infinidad de granjas que, en su gran mayoría, requieren de un adecuado sistema para el tratamiento de su agua residual (CIDETEQ, 2010). En el caso del rastro de Toluca son generados 90 m3/día (Galicia, 2007).

1.2 Impacto ambiental y a la salud

La LGEEPA, define en su artículo tercero que el impacto ambiental es la modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre a la naturaleza (INE, 2000). En el caso del vertido del agua residual proveniente de los rastros, ya sea directamente al alcantarillado público o a un caudal sin ser sometidas a un tratamiento, pueden provocar afectación al

14

entorno ecológico por la generación de organismos patógenos, debido a la cantidad de MO que contiene este tipo de agua, ejemplo de éstos son: Salmonella spp., Shigella spp., así como huevos de algunos parásitos y quistes de amebas; además de la generación de mal olor que obedece a la carencia de oxígeno y al proceso de descomposición de la MO. Es importante mencionar que además suelen atraer gran cantidad de vectores (ratas, cucarachas, mosquitos, etc) que son los responsables de transmitir a los humanos diferentes tipos de enfermedades (COFEPRIS, 2007).

1.3 Normatividad

Debido a la problemática que representa la descarga de agua residual a un cuerpo de agua, la SEMARNAT ha establecido las normas NOM-001-SEMARNAT-1996, NOM-002-SEMARNAT-1996 y NOM-003-SEMARNAT-1997. Para los fines de este trabajo la norma aplicable es la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de agua residual en aguas y bienes nacionales (SEMARNAT, 2003). Debido a que el agua residual del rastro de Toluca es vertida en el Río Verdiguel, sin que haya difusión sobre los reportes de la calidad del agua de este efluente.

Otra de las normas es la NOM-002-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los sistemas de alcantarillados urbano o municipal con el fin de prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, así como proteger la infraestructura de dichos sistemas.

La NOM-003-SEMARNAT-1997, establece los límites máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se reusen en servicios al público.

1.4 Sistema de tratamiento de aguas residual

El tratamiento de las aguas residuales tiene por objeto mejorar su calidad física, química y bacteriológica, a fin de descargarla en alcantarillados, cuerpos de agua y/o entregarla al usuario, apta, innocua y aprovechable en su reuso (DSEN, 1995; Metcalf y Eddy, 2003).

15

Los tratamientos de aguas residuales se clasifican en cuatro grupos: tratamiento preliminar o pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario o avanzado (CEAJ, 2013).

1.4.1 Tratamiento preliminar o pretratamiento

El tratamiento preliminar es un proceso mediante el cual se realiza la separación de sólidos de mayor tamaño como trapos, palos y elementos flotantes, así como aceites y grasas (Metcalf y Eddy, 2003). En este tipo de proceso se utilizan dispositivos como: desbastes, cribado, tamizado, desarenadores, trampa de grasas y aceites y preaereación (CEAJ, 2013).

1.4.2 Tratamiento primario

El tratamiento primario logra eliminar alrededor del 40% al 50% de los constituyentes y es aquí donde se emplean: tanques de sedimentación primario, fosa séptica y flotación por aire disuelto (CEAJ, 2013; PNUMA, 2004).

1.4.3 Tratamiento secundario

El tratamiento secundario por su parte tiene como objetivo reducir los sólidos en suspensión a través de microorganismos aerobios o anaerobios, logrando una remoción del 85 al 95% de los constituyentes (PUNAM, 2004). Los procesos que forman parte del tratamiento secundario son: lodos activados, sistema de filtros percoladores, sistemas de biodiscos, lagunas de estabilización, zanjas de oxidación, sistemas anaerobios de flujo ascendente (UASB) y clarificador secundario (CEAJ, 2013).

1.4.4 Tratamiento terciario o avanzado

El tratamiento avanzado o terciario es el proceso que complementa el tratamiento de aguas residuales ya que se encarga de eliminar aproximadamente el 99.9% de los patógenos y sólidos en suspensión (Metcalf y Eddy, 2003; PUNAM, 2004). Dentro de este tipo de tratamiento se encuentra la filtración, coagulación-floculación, intercambio iónico,

16

microfiltración, membranas a presión, ultrafiltración, osmosis inversa, desinfección, oxidación avanzada y adsorción (CEAJ, 2013).

1.5 Electrocoagulación

La EC es un tratamiento terciario sencillo y eficaz, el cual está fundamentado en un mecanismo de desestabilización de los contaminantes, partículas en suspensión y la ruptura de emulsiones en un medio acuoso, mediante la aplicación de corriente eléctrica directa (García et al., 2015; Liu et al., 2010). Este proceso utiliza electrodos de sacrificio para suministrar los iones a la solución, lo que permite a los contaminantes formar aglomerados fácilmente sedimentables. Los iones coagulantes se producen in situ y la EC se lleva en tres etapas que se identifican como: (i) formación de los coagulantes por la oxidación electrolítica del "electrodo de sacrificio", (ii) la desestabilización de los contaminantes y de partículas en suspensión y (iii) la agregación de las fases desestabilizadas para formar flóculos (Fernandez et al., 2015). La EC se ha empleado con éxito en la eliminación de metales, partículas en suspensión, turbidez, minerales arcillosos y orgánicos, colorantes, microorganismos, aceite y grasas de varios efluentes industriales (Mollah et al., 2004; Staicu et al., 2015).

Los electrodos utilizados en la EC generalmente son de hierro o de aluminio debido a su bajo costo, disponibilidad, alta capacidad para formar complejos insolubles, principalmente óxidos metálicos/hidróxidos/oxihidróxidos, que tienen excelentes propiedades para la adsorción de especies solubles (Maha y Sivashanmugan, 2013; Mollah et al., 2001); en este estudio se trabajó con electrodos de Cu, que han sido poco estudiados.

Las reacciones que ocurren dentro de un reactor de EC se observan en la figura 1 (Holt et al., 2002; Lui et al., 2010). A) Reacciones electrolíticas en la superficie del electrodo. En el ánodo se genera in situ al agente coagulante, que son cationes metálicos. Simultáneamente, en el cátodo se generan los iones hidróxidos e hidrógeno como gas electrolítico. B) La formación de especies coagulantes en la fase acuosa entre el catión metálico y los iones hidróxido. C) Los coagulantes adsorben a la MO soluble o coloides y se remueven por sedimentación o flotación (Roa et al. 2014).

17

[image: image38.jpg]



FIGURA 1 REACCIONES DE UN PROCESO DE EC

1.5.1 Ventajas y desventajas de la EC

La
EC
presenta
las
siguientes
ventajas
comparada
con
los
coagulantes
químicos

tradicionales de acuerdo a Khandegar y Saroha, (2013) y Mollah et al. (2001):

a) La EC requiere un equipo sencillo y es fácil de operar.

b) La EC elimina el color y olor.

c) La EC es una técnica que produce baja cantidad de lodos que fácilmente se separan, porque están compuestos principalmente de óxidos metálicos/hidróxidos.

d) Los flocs formados por la EC son más grandes que los de la floculación química.

e) El efluente de la EC contienen menos sólidos disueltos totales.

f) El proceso de EC elimina las partículas coloidales más pequeñas, debido a que el campo eléctrico acelera el movimiento, lo que facilita la coagulación.

g) Durante la EC se producen burbujas de gas, de la electrólisis del agua, que llevan al contaminante a la parte superior del sistema donde es más fácilmente removerlo.

18

h) El uso de paneles solares ha favorecido la utilización de la EC al disminuir los costos.
i) La EC produce la separación rápida de colorantes.

Este tipo de tratamiento presenta desventajas como (Mollah et al., 2001):

a) Los ánodos de sacrificio tienen que ser reemplazados periódicamente, 1 ó 2 veces al año.

b) El costo de la electricidad debe ser evaluado y depende directamente de la carga orgánica del agua.

c) Una película de óxido impermeable se puede formar en el cátodo (pasivación) que conduce a la pérdida de eficiencia de la unidad de la EC.

d) Se requiere alta CE en el agua residual.

1.5.2 Factores que afectan la EC

Los factores que afectan la EC son diversos, dentro de éstos se encuentran la densidad de corriente o carga, el valor de pH, la CE, la presencia de electrolito soporte, el efecto de la temperatura, así como el tipo de material de los electrodos.

1.5.2.1. Densidad de corriente o carga

La densidad de corriente (J) se define como la corriente eléctrica requerida por unidad de área, las unidades utilizadas son A/m2 de acuerdo al SI. Este factor es de suma importancia en el tratamiento de la EC, al ser el único parámetro que se puede controlar directamente. El suministro de corriente determina la cantidad de iones liberados por los electrodos. En la selección de la densidad de corriente es necesario considerar parámetros como el pH, temperatura y material de los electrodos, para incrementar la eficiencia de la CE (Roa et al.,

2014).

19

1.5.2.2 pH

El valor del pH durante el proceso de EC se ve reflejado en la eficiencia. A los valores de pH alcalinos disminuye la solubilidad de los hidróxidos metálicos (Roa et al., 2014), que se forman con los iones OH- que son generados en el cátodo (Xu et al., 2014), favoreciendo su precipitación e inhiben la disolución química (Yang et al. 2015).

1.5.2.3 Conductividad eléctrica

La CE se define de acuerdo a la RAE (2015) como la propiedad que se tiene para transmitir la electricidad, debido a la presencia de iones en solución. Cuando la CE es baja, es necesario adicionar un electrolito soporte (aniones y cationes) que aumenten la CE (Jiménez Izquierdo et al., 2010) para poder llevarse a cabo la EC.

El NaCl es la sal principalmente empleada para producir iones de Na+ y Cl- e incrementar la CE. La adición del NaCl disminuye el consumo de corriente eléctrica (Roa et al., 2014). El Na2SO4, NH4Cl, NaNO3, KCl, K2SO4, KNO3 y (NH4)2SO4 son otros electrolitos utilizados (Izquierdo et al., 2010; Liu et al., 2010; Trompette y Vergnes, 2009).

1.5.2.4 Temperatura

Chen (2004) reporta que, la eficiencia máxima de corriente se obtiene al incrementar la temperatura hasta 60°C y Roa et al. (2014) indican que al elevar la temperatura incrementa la CE y hay menor consumo de energía. Este es un factor que ha sido poco estudiado. Con la finalidad de evitar el incremento en el costo del tratamiento es común que los experimentos se realicen a temperatura ambiente.

1.5.3 Estado del arte

Durante los últimos años se han realizado diversos estudios de EC con la finalidad de mejorar la calidad de los efluentes de los rastros, donde se utiliza al aluminio y/o hierro como electrodos de sacrificio, algunos de ellos se muestran en la tabla 1. El tiempo de retención (TR) varía entre los 30 y 60 minutos. Los porcentajes de remoción van desde el

20

82% hasta el 94% de DQO. Utilizando los electros de Al/Al se alcanzaron las más altas

eficiencias (tabla 1).

21

TABLA 1 TRATAMIENTO POR EC DE AGUA RESIDUAL DE RASTRO

[image: image39.jpg]Fuente de poder

Elevacion del contaminante.
HO

Flotacién

‘ Hagu o
Contaminantes.
H(OH), ¢ ORe

Cationes
Hidratados pH del Agua

o Citodo

(Oxidacion) Precipitacion

(Reduccion)





	
	Kobya et al.,
	Asselin et al.,
	Tezcan et al.,
	Bayar et al.,
	Bazrafshanl et al.,
	Khennoussi

	
	2006
	2008
	2009
	2011
	20125
	et al., 2013

	
	
	
	
	
	
	

	Material del electrodo
	Al/Al
	Fe/Fe
	Al/Al
	Al/Al
	Al/Al
	Fe/Fe

	Tiempo de contacto (min)
	25
	60
	
	60
	30
	60
	25

	Intensidad corriente (A)
	
	0.3
	
	
	
	
	

	Densidad de corriente (A/m2)
	150
	
	
	
	
	
	
	

	Área efectiva (cm2)
	80
	110
	
	
	
	
	

	Consumo de energía (kWh/m3)
	0.5-1
	
	
	
	
	
	
	11.5

	Consumo de electrodos (g/L)
	
	
	
	
	
	
	
	0.4

	pH inicial
	6.7
	6.15-6.46
	7.8
	6.73
	7.31 ± 0.12
	7.0 ± 0.6

	pH final
	2-3
	
	
	
	7.8
	3
	
	

	Volumen de la muestra (L)
	0.250
	1.7
	
	0.300
	
	
	

	DBO (mg/L) inicio
	10000-12000
	2930± 210
	
	1123
	2543 ± 362
	

	DBO (mg/L) final
	
	634
	±
	56
	
	
	
	

	DQO (mg/L) inicio
	
	3340
	±
	180
	4200
	2170
	5817 ± 362
	2240 ± 500

	DQO (mg/L) final
	
	605
	±
	21
	237
	300
	
	92.6%

	SST (mg/L) inicio
	840-1200
	1560
	±
	880
	
	
	3247 ± 845
	

	SST (mg/L) final
	
	152
	±
	45
	
	
	
	

	Turbidez (NTU) inicio
	550-600
	977
	±
	83
	340
	176.6
	
	

	Turbidez (NTU) final
	
	102
	±
	37
	
	
	
	

	Hierro (mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	2664

	
	
	
	
	
	
	
	
	


22

1.6 Tratamiento fisicoquímico

Los procesos en los cuales se produce un cambio químico a través de reacciones químicas son conocidos como procesos unitarios químicos y generalmente se utilizan en conjunto con operaciones unitarias físicas o biológicas (tabla 2).

TABLA 2 PROCESOS QUÍMICOS APLICADOS EN AGUAS RESIDUALES (METCALF Y EDDY, 2003)

	
	Proceso
	Aplicación

	
	
	

	
	Coagulación química
	Desestabilización de partículas en aguas residuales para la formación de flóculos.

	
	Precipitación química
	Mejoramiento de la remoción de sólidos suspendidos totales y DBO, remoción de

	
	
	fósforo,  remoción  de  metales  pesados,  control  de  la  corrosión,  debido  a  la

	
	
	presencia de sulfuro de hidrógeno.

	
	Desinfección química
	Desinfección con cloro, se aplican compuestos como cloro, bromo y ozono.

	
	Oxidación química
	Remoción de DBO, grasas, amonio, destrucción de microorganismos, control de

	
	
	olores y descomposición de COP.

	
	Oxidación avanzada
	Remoción de compuestos orgánicos refractarios

	
	Neutralización
	Control de pH

	
	química
	

	
	Estabilización
	Control  de  la  presencia  de  carbonato  de  calcio  y  compuestos  relacionados,

	
	
	estabilización de efluentes tratados.

	
	
	


En esta investigación el tratamiento fisicoquímico utilizado fue la precipitación química la cual es considerada como un tratamiento eficaz para la disminución de materia inorgánica soluble presente en el agua residual. La eficacia de la precipitación química depende de factores que incluyen la concentración de metales presentes en la solución, el precipitante utilizado y la presencia de otros constituyentes que pueden inhibir la reacción de precipitación, como los cationes monovalentes. La precipitación química implica la adición de un producto químico para alterar el estado físico de los sólidos disueltos y suspendidos y facilitar su eliminación por sedimentación o filtración. Los productos químicos utilizados comúnmente en el proceso de precipitación son NaOH o Ca(OH)2 para crear hidróxidos de metales sólidos (insolubles) (Oncel et al., 2013). Con la finalidad de disminuir el exceso de iones HCO3-, SO42-, PO43- y MO se requieren iones metálicos divalentes.

23

[image: image40.jpg]


[image: image41.jpg]



CAPÍTULO 2 JUSTIFICACIÓN

24

[image: image42.jpg]


El agua residual proveniente de rastro está constituida principalmente de restos de carne, desechos fecales, grasas y una cantidad considerable de sangre (Amuda y Alade, 2006), que al ser tratada de manera ineficiente genera un impacto de contaminación al ambiente. En México existen más de 1 100 rastros que en su gran mayoría, tiene deficiencias en sus sistemas de tratamiento del agua residual (CIDETEQ, 2010), lo que genera diversos inconvenientes, como la presencia de algunos microorganismos que pueden causar diversas enfermedades en los humanos, así como también la generación de malos olores cerca de las descargas y con ello la atracción de vectores.

Una razón más, que justifica la realización de este estudio es que existen pocas investigaciones relacionadas al tratamiento de aguas residuales de rastro en las cuales es utilizada la EC con electrodos de Cu; y de las investigaciones que se revisaron ninguna aplica un tratamiento acoplado precipitación-electrocoagulación, para este tipo de agua; la mayoría de los trabajos utilizan procesos biológicos, los cuales requieren de más tiempo de retención y mayor espacio para instalar el sistema. Algunas investigaciones señalan que el tratamiento con EC presentan eficiencias que van del 80 al 90% de remoción de DQO, aceites y grasas y sólidos suspendidos totales, en cortos periodos de tiempo, de 30 min a 1 h.

Una de las ventajas del tratamiento fisicoquímico es que podría aplicarse previo o posterior a cualquier proceso de tratamiento biológico o químico, debido a que los reactivos son inocuos para el ambiente, otorgando con esto, un sentido novedoso y original a la propuesta. Un beneficio más es el hecho de que este tratamiento combinado es fácil de implementar debido a que requiere de tecnología simple, por lo que puede ser empleado en cualquier rastro, y dar tratamiento al agua residual, mediante un proceso práctico y sencillo.

Es así que con el desarrollo de este trabajo de investigación se pretende evaluar la eficiencia de los reactivos 110 y 23 durante un tratamiento fisicoquímico y la EC en la remoción de DQO en el agua de rastro municipal de Toluca, el cual genera un volumen de 12 000 m3/año.

25

[image: image43.jpg]


[image: image44.jpg]



CAPÍTULO 3 HIPÓTESIS

26

[image: image45.jpg]



El sistema acoplado tratamiento fisicoquímico-electrocoagulación incrementa la remoción

de materia orgánica de un agua residual proveniente del rastro municipal.

27

[image: image46.jpg]


[image: image47.jpg]



CAPÍTULO 4 OBJETIVOS

28

[image: image48.jpg]


Objetivo general

Proponer un sistema de tratamiento acoplado para el agua residual de un rastro municipal

mediante un proceso fisicoquímico-electrocoagulación.

Objetivos particulares

a) Determinar las condiciones óptimas de operación para el tratamiento fisicoquímico del agua residual: concentración de los reactivos 110 y 23 y tiempo de contacto.

b) Construir una celda electroquímica tipo batch, empleando electrodos de Cu.

c) Determinar las condiciones óptimas de operación del sistema electroquímico: pH, densidad de corriente, tiempo de retención, electrolito soporte, concentración de Cu.

d) Determinar el costo energético asociado al tratamiento electroquímico.

e) Cuantificar y caracterizar los lodos residuales por microscopía electrónica de barrido, análisis elemental e Infrarrojo.

29

[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]



CAPÍTULO 5 METODOLOGÍA

30

[image: image51.jpg]


En la figura 2 se muestra un diagrama general de la parte experimental realizada durante este trabajo de investigación.

[image: image52.jpg]



FIGURA 2 DIAGRAMA GENERAL DE LA METODOLOGÍA

5.1 Muestra compuesta

Para conocer la composición fisicoquímica del agua residual del rastro municipal de Toluca se conformó una muestra compuesta con base en la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, que recomienda se realice la toma de una muestra compuesta homogénea y representativa del agua en estudio en función de los horarios y días de operación del rastro (tabla 3).

Se calculó el volumen de la muestra simple aplicando la ecuación 1 que marca la norma antes mencionada para conformar la muestra compuesta.

31

	[image: image53.jpg]


(
	
	)
	(1)

	
	
	
	


Donde VMSi es el volumen de cada una de las muestras simples “i”, L; VMC es el volumen de la muestra compuesta necesaria para realizar la totalidad de los análisis de laboratorio requeridos, L; Qi es el caudal medido en la descarga en el momento de la toma de la muestra simple, L/s; Qt es la Ʃ Qi hasta Qn, L/s.

TABLA 3 ESPECIFICACIONES DEL NÚMERO DE MUESTRAS SIMPLES PARA LA FORMACIÓN DE LA

MUESTRA COMPUESTA

	
	
	Número de
	Intervalo entre toma de muestras

	
	Horas del día de operación
	
	simples (Horas)

	
	
	muestras simples
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Mínimo
	Máximo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Menor que 4
	Mínimo 2
	-
	-

	
	De 4 a 8
	4
	1
	2

	
	Mayor que 8 y hasta 12
	4
	2
	3

	
	Mayor que 12 y hasta 18
	6
	2
	3

	
	Mayor que 18 y hasta 24
	6
	3
	4

	
	
	
	
	


La muestra compuesta se conformó considerando que el rastro municipal de Toluca opera durante 4 h (5 am-9 am). Estableciendo cuatro muestras simples para obtener la muestra compuesta; en intervalos de 1 hora.

Par obtener el volumen de la muestra simple (VMSi) se utilizaron los siguientes datos: el volumen total requerido de la muestra fue de 54 L, para evaluar los parámetros (3.8 L) y el volumen para los experimentos (42 L). El caudal promedio de 0.38 L/s (proporcionado por el personal del rastro municipal de Toluca):

(
)

[image: image54.jpg]



En la figura 3 se observa el procedimiento de muestreo y la apariencia del efluente.

32

[image: image55.jpg]


[image: image56.jpg]



FIGURA 3 FORMACIÓN DE LA MUESTRA COMPUESTA

5.2 Caracterización de la muestra

Los parámetros que se determinaron para la caracterización fisicoquímica inicial-final de la muestra de agua residual de rastro, así como del efluente generado por el tratamiento fisicoquímico, la electrocoagulación y el tratamiento acoplado, se muestran en la tabla 4.

5.3 Tratamiento Fisicoquímico

Se utilizaron dos reactivos químicos en proceso de patente, que para efectos de confidencialidad se manejarán como 110 (A) y 23 (B). Además se agregó NaOH 14 M para realizar la precipitación. Las dosis utilizadas se muestran en la tabla 5.

Para evaluar el tiempo de retención se tomaron diferentes alícuotas a los tiempos: 10 min, 20, 30, 40, 50 y 60 min, 3, 6, 9, 24 h, los experimentos se realizaron a pH del agua cruda (6.2-6.5) y en un volumen de 1 L.

5.4 Electrocoagulación

El tratamiento por EC se realizó en una celda electroquímica que consistió en un sistema batch con un volumen de 200 mL, constituido por ánodo y cátodo de Cu, las dimensiones de los electrodos son de 5 cm de largo y 2.5 cm de ancho, con área anódica superficial de 25 cm2 y una relación área volumen de 12.5 m2/m3, en modo galvanostático. Los electrodos

33

[image: image57.jpg]


limpios y pulidos se conectados a una fuente de poder con suministro de corriente directa a 0.5 A, 1.0 A y 2.0 A (j=20 mA/cm2, 40 mA/cm2 y 80 mA/cm2 respectivamente) (figura 4). Se evaluó el efecto de las variables de operación: pH, densidad de corriente, electrolito soporte, concentración de Cu y tiempo de retención.

TABLA 4 PARÁMETROS PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LOS DIFERENTES EFLUENTES

[image: image58.jpg]Q)

(4]

PN

Voltimetro

[ b

Agitador magnético

T
5
S

@
@

(& &)

= Ho

Fuente de poder




	
	Parámetro
	Norma/Método

	
	
	

	
	
	Características Físicas

	
	
	

	
	Sólidos suspendidos totales
	NMX-AA-034-SCFI-2001

	
	Turbiedad
	NMX-AA-038-SCFI-2001

	
	Color
	NMX-AA-045-SCFI-2001

	
	Conductividad eléctrica
	NMX-AA-093-SCFI-2000

	
	Dureza total
	NMX-AA-072-SCFI-2001

	
	
	

	
	
	Características Químicas Inorgánicas

	
	
	

	
	Nitrógeno amoniacal
	Método Hach

	
	Nitrógeno de Nitritos
	Método Hach

	
	Nitrógeno de Nitratos
	Método Hach

	
	Fósforo total
	NMX-AA-029-SCFI-2001

	
	Ph
	NMX-AA-008-SCFI-2000

	
	Alcalinidad
	NMX-AA-036-SCFI-2001

	
	Cloruros
	NMX-AA-073-SCFI-2001

	
	Sulfatos
	NMX-AA-074-SCFI-1981

	
	Acidez
	NMX-AA-036-SCFI-2001

	
	Sodio
	NMX-AA-051-SCFI-2001

	
	Calcio
	NMX-AA-051-SCFI-2001

	
	Magnesio
	NMX-AA-051-SCFI-2001

	
	Hierro
	NMX-AA-051-SCFI-2001

	
	Cobre
	NMX-AA-051-SCFI-2001

	
	
	

	
	
	Características Químicas Orgánicas

	
	
	

	
	DQO
	NMX-AA-030-SCFI-2001

	
	COT
	Método de combustión

	
	DBO5
	NMX-AA-028-SCFI-2001

	
	
	

	
	
	Características Biológicas

	
	
	

	
	Coliformes Fecales
	NMX-AA-041-SCFI-2005

	
	Coliformes Totales
	NMX-AA-041-SCFI-2005

	
	
	


34

[image: image59.jpg]


TABLA 5 DISEÑO EXPERIMENTAL DEL TFQ

	
	
	
	Dosis (g/L)
	
	Tiempos
	

	Reactivos
	
	
	
	
	
	
	Variable de respuesta

	
	
	
	
	
	
	(min)
	

	
	25
	50
	100
	200
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	110
	*
	*
	*
	*
	*
	10, 20, 30, 40, 50, 60,
	COT, color, turbidez, pH

	
	
	
	
	
	
	180, 360, 540 y 1440
	

	23
	*
	*
	*
	*
	*
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


[image: image60.jpg]



FIGURA 4 DISEÑO DE UNA CELDA ELECTROLÍTICA

5.4.1 Efecto del electrolito soporte

Se evaluó el efecto del electrolito soporte en la remoción de MO en el agua residual de rastro, para incrementar la CE del agua inicial que era de 789.1 S/cm, por lo que se adicionaron 1 g/200 mL (5g/L) de NaCl o de Na2SO4, a pH de la muestra de agua cruda (6.2-6.5), durante 1 h a 0.5 A. Se tomaron diferentes alícuotas cada 10 min, durante 60 min y se evaluaron la DQO, COT, color y turbidez, ambos experimentos se realizaron por triplicado (tabla 6).

5.4.2 Efecto del pH y densidad de corriente eléctrica

El pH es un parámetro determinante en los sistemas electroquímicos, ya que de este depende las especies químicas que se forman durante el proceso y que favorecen a la remoción de MO. Para esto se evaluaron 3 valores de pH: 2, 4 y 6. Los experimentos se

35

realizaron a 0.5, 1 y 2 A (20, 40 y 80 mA/cm2) (figura 5) y se evaluaron a diferentes tiempos 2, 4, 6, 8, 10, 20, 30 min, de acuerdo a la tabla de contingencia 3X3 (tabla 7).

[image: image61.jpg]



TABLA 6 DISEÑO DEL EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE

	
	
	Tiempos
	Densidad de corriente
	Electrolito soporte

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(min)
	pH
	(A)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	NaCl
	
	Na2SO4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	10, 20, 30, 40, 50 y 60
	Agua cruda
	0.5
	
	Color, turbidez, DQO y

	
	
	(6.2-6.5)
	
	
	
	COT
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TABLA 7 DISEÑO DEL PH Y LA DENSIDAD DE CORRIENTE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Corriente
	Densidad de corriente
	
	
	
	pH
	
	
	

	
	
	(A)
	(mA/cm2)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	2
	
	4
	6
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0.5
	20
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	40
	
	
	DQO, COT, color y turbidez

	
	
	2
	80
	
	
	
	
	
	
	


[image: image62.jpg]No. de experimentos: 9
No. de réplicas de cada experimento: 3
No. total de experimentos: 27




[image: image63.jpg]



5.4.3 Efecto de la concentración del Cu

La concentración teórica de Cu es directamente proporcional a la corriente aplicada. Con la ley de Faraday (ecuación 2) se calculó la concentración de Cu en la solución a 0.5, 1 y 2 A.

(2)

[image: image64.jpg]



Donde m es la cantidad de material de electrodo disuelto (g), I es la densidad de corriente (A), t es el tiempo (s), M es la masa molecular (g/mol), Z es el número de electrones transferidos en el reacción y F es la constante de Faraday 96 486 C/mol (Holt et al., 2002). Los resultados teóricos se compararon con los obtenidos experimentalmente por absorción atómica.

36

[image: image65.jpg]



FIGURA 5 DIAGRAMA DEL PROCESO POR EC

5. 4. 4 Determinación del costo energético

Del costo energético depende de que el tratamiento sea económicamente factible para ser utilizado. La fórmula para calcularlo está dada por la ecuación 3 (Gatsios et al., 2015).

(3)

[image: image66.jpg]



Donde E es el consumo de energía por m3 de agua tratada (kWh/m3), U es el voltaje requerido (Volts), I es la corriente aplicada (A), t es el tiempo de EC (h), y V el volumen de la solución (m3).

37

[image: image67.jpg]


5.5 Sistema acoplado (FQ-EC)

En esta etapa se aplicaron las condiciones óptimas de operación tanto del tratamiento FQ (reactivo, concentración y tiempo de retención), así como de la EC (pH, densidad de corriente, electrolito soporte y el tiempo de retención).

5.6 Caracterización de los lodos generados

Con la finalidad de conocer la estructura y composición del lodo generado a partir de los sistemas de tratamiento se realizaron los siguientes análisis:

a) Infrarrojo (IR): Los lodos fueron analizados mediante espectroscopia IR para identificar los principales grupos funcionales, utilizando el equipo Nicolet Magna IR 550 FTIR con detector DTGS-Cul.

b) Microscopia electrónica de barrido y análisis elemental: Esta técnica se utilizó para conocer la morfología y composición elemental de los lodos con el equipo Philips XL30 y una sonda EDAX DX-4.

38

[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]



CAPÍTULO 6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN

39

[image: image70.jpg]


6.1 Caracterización de las muestras

Se realizó la caracterización del agua residual del rastro municipal de Toluca para conocer su composición fisicoquímica (orgánica e inorgánica) y biológica (tabla 8). Se realizó la toma de dos muestras compuestas, la primera en el mes de septiembre del 2015 y la segunda en febrero del 2016. Cabe destacar que las muestras presentan variabilidad principalmente en los parámetros de color, sulfatos, DQO, COT, cobre y nitrógeno amoniacal, esto debido al número de animales sacrificados durante el día de operación del rastro que es aproximadamente entre 125-130 animales (ganado porcino y ganado bovino), generando 1.4 m3/h de agua residual.

Se realizaron los diagramas de distribución de especies, con la finalidad de explicar el comportamiento y la formación de diferentes complejos en los sistemas acuosos.

6.1.1 Parámetros físicos del agua residual cruda

a) Sólidos suspendidos totales
La concentración de SST fue de 1420 y 1270 mg/L. Estos valores están dentro del intervalo que reporta Sroka et al. (2004) que varía entre 112-1743 mg/L de una planta de procesamiento de carne de cerdos. Son valores menores al intervalo reportado por Sena et al. (2009) de 2200 a los 2500 mg/L del agua de un rastro que procesa carne de aves como de cerdos. Debik y Coskun (2009) reportan un intervalo de 1850 a 3750 mg/L para un efluente procedente de un rastro de aves.

b)
Turbiedad

La turbiedad es un parámetro debido a la presencia de algunas partículas en suspensión o coloides (Lenntech, 2015). La turbiedad del efluente en estudio fue de 942 y 1850 UNT. Estos son valores mayores a los encontrados por Kobay y colaboradores (2006) de 600–550 UNT; en un rastro donde son sacrificados 45 000 aves por día. Por su parte Bayar et al.

(2011) reportan una turbidez menor de 176.7 UNT en un rastro donde son sacrificados 20000 pollos por día. Sena et al. (2009) reportaron una turbiedad de 1000 a 1200 UNT de una industria encargada del sacrificio y procesamiento de aves, la cual genera 350 m3/h de

40

[image: image71.jpg]


agua  residual.  Los  valores  de  la  turbiedad  se  deben  a  la  presencia  de  partículas  en

suspensión como residuos de paja, carne, heces fecales, entre otros.

TABLA 8 CARACTERIZACIÓN DEL EFLUENTE DE RASTRO

[image: image72.jpg]



	Parámetro
	
	Concentración

	
	
	
	

	
	
	Muestra compuesta No. 1
	Muestra compuesta No. 2

	
	
	Características Físicas
	

	
	
	

	SST (mg/L)
	1420
	1270

	Turbiedad (UNT)
	942
	1850

	Color (U Pt-Co)
	44 200
	3675

	CE (mS/cm)
	1.2715
	-----

	Dureza total (mg/L)
	268.137
	496.56

	
	Características Químicas Inorgánicas
	

	
	
	

	Nitrógeno amoniacal (mg/L)
	30.50
	321.80

	Nitritos (mg/L)
	3.496
	1.18

	Nitratos (mg/L)
	76.8206
	58.01

	Fósforo total (mg/L)
	2.23
	No detectada

	pH
	6.7
	6.61

	Alcalinidad (mg/L)
	804.75
	881.50

	Cloruros (mg/L)
	165.34
	225.46

	Sulfatos (mg/L)
	4374.40
	913

	Acidez (mg/L)
	269.75
	164

	Sodio (mg/L)
	104.92
	108.50

	Calcio (mg/L)
	57.69
	49.50

	Magnesio ( mg/L)
	17.21
	18.06

	Hierro (mg/L)
	13.48
	6.1

	Cobre (mg/L)
	20.41
	0.13

	
	Características Químicas Orgánicas
	

	
	
	

	DQO (mg/L)
	7580.1
	6425

	COT (mg/L)
	1603.5
	2127.38

	DBO5 (mg/L)
	3071.16
	3520.50

	DBO5/DQO
	0.40
	0.54

	DBO5/COT
	1.92
	1.65

	COT/DQO
	0.21
	0.32

	
	
	Características Biológicas
	

	
	
	
	

	Coliformes Fecales (NMP)
	
	1.1 x 10-6 en 100 mL
	4.0 x 10-3 en 100 mL

	Coliformes Totales (NMP)
	
	1.4 x 10-6  en 100 mL
	2.2 x 10-4 en mL

	
	
	
	


41

[image: image73.jpg]


c)
Color

El color verdadero de las muestras compuestas varió significativamente de 44 200 y 3675 U Pt-Co. El color de este tipo de efluente es principalmente por la sangre, la cual contiene glóbulos rojos de la hemoglobina (Dukes, 2010; Wolfgang y Gerhard, 2005).

En su investigación, Bustillo-Lecompte y Mehrvar (2015) señalan que el intervalo de color es de 175 a 400 U Pt-Co, e indican que este parámetro depende del momento en el que se realiza la toma de muestra puesto que en ocasiones el agua residual tiende a tener un color rojo intenso en el momento de la matanza y tiende a variar con respecto al tiempo.

d)
Conductividad eléctrica

La CE es la capacidad de una solución para conducir la corriente eléctrica; la cual es transportada por iones en solución (Crites y Tchobaglous, 2000). La CE en las muestra compuesta fue de 1.2715 mS/cm. Kobay et al. (2006) reportó una CE de 1.995 mS/cm más elevada, mientras que Asselin y colaboradores en 2008, encontraron valores menores de 330 a 500 μS/cm.

6.1.2 Parámetros químicos

6.1.2.1 Parámetros químicos inorgánicos

a)
Dureza total

La dureza corresponde a la presencia de iones de calcio y magnesio en el agua. En términos generales, puede considerarse que un agua es blanda cuando tiene dureza menor de 100 mg/L; medianamente dura, cuando es de 100 a 200 mg/L; y dura, cuando tiene de 200 a 300 mg/L (en todos los casos, como CaCO3) (FAO, 2015). Los valores de dureza encontrados fueron de 268.14 y 496.56 mg/L como CaCO3, que corresponde a un agua dura, la cual puede generar sólidos insolubles capaces de formar depósitos en las tuberías, hasta llegar a obstruirlas.

42

[image: image74.jpg]


b)
Nitrógeno amoniacal

De acuerdo a Crites y Tchobaglous, 2000 el nitrógeno amoniacal existe en solución acuosa tanto en forma de ion amonio y/o en forma de amoniaco. Pero esto depende del valor de pH de la solución. Para valores de pH superiores a 9.3, el equilibrio se desplaza hacia la derecha predominando el amoniaco, mientras que para valores de pH menores a 9.3 existe un predominio de la concentración del ion amonio. El efluente presentó valores de 19.5 y 321.80 mg/L N-NH3 a pH de 6.7 y 6.61, respectivamente, como se puede apreciar en el anexo 1; es posible la formación de otros iones como el ión NH4SO4- debido a la concentración elevada de sulfatos presente en el agua residual.

c)
Nitritos y Nitratos

Si un recurso hídrico recibe descargas de aguas residuales domésticas o como en este caso el efluente del rastro, el nitrógeno estará presente como nitrógeno orgánico amoniacal, el cual, en contacto con el oxígeno disuelto, se irá transformando por oxidación en nitritos y nitratos (ecuación 4 y 5). Este proceso de nitrificación depende de la temperatura, del contenido de oxígeno disuelto y del pH del agua.

Nitrificación

	→
	(4)

	→
	(5)


En general, los nitratos son muy solubles en agua debido a la polaridad del ion. En los sistemas acuáticos, los materiales nitrogenados tienden a transformarse hasta nitratos. El ion nitrito es menos estable que el ion nitrato, este es muy reactivo y puede actuar como agente oxidante o reductor, por lo que sólo se encuentra en concentraciones apreciables a baja oxigenación. A niveles elevados de oxígeno los nitritos se transforman rápidamente a nitratos y son los que, generalmente, predominan en cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos (FAO, 2015). Esto se aprecia en ambas muestras ya que presentan una concentración de nitritos de 3.50 y 1.18 mg/L y de nitratos de 76.82 y 58.01 mg/L, para las muestras 1 y 2, respectivamente.

43

[image: image75.jpg]


d)
Fósforo Total

El contenido de fósforo total en el agua de rastro de la ciudad de Toluca fue de 2.23 mg/L. Sroka et al. (2004) reportó en el efluente de una planta de procesamiento de carne de cerdos concentraciones de 15 a 70 mg/L. Además, Debik y Coskun (2009) reportaron que el agua residual que se generaba en un rastro de aves presenta un valor de 5.8 a 12.1 mg/L de fósforo total.

e)
pH

[image: image76.jpg]



Los valores de pH de las muestras fueron de 6.7 y 6.61 acercándose a un pH neutro, lo cual está dentro de lo establecido por la NOM-001-SEMARNAT (5-10). Generalmente la sangre de los bovinos tiene un pH de 7.3 (UNAM, 2015). De acuerdo a este parámetro el efluente del rastro de Toluca puede ser descargado al río Verdiguel (Rodier, 1998), sin embargo, es conveniente evitar que sea descargado por su alto contenido de MO. Bustillo-Lecompte y Mehrvar (2015) reportan un intervalo amplio de pH de 4.90 a 8.10 de un rastro; Debik y Coskun (2009) encontraron un intervalo menor de pH del agua proveniente de un rastro de aves de 5.6–8.1. Thirugnanasambandham et al. (2015), mostraron valores de pH de 7.8 del efluente de una industria de carne; en el caso de Sena y colaboradores (2009) el pH fue de 6,7 ± 0,2.

f)
Alcalinidad

La alcalinidad es la capacidad que posee el agua para poder llevar a cabo la neutralización de ácidos, ésta se debe principalmente a la presencia de hidróxidos, carbonatos, y bicarbonatos, así como también, a los boratos, silicatos, fosfatos (Crites y Tchobaglous, 2000).

La alcalinidad del efluente en estudio para ambas muestras fue de 981.30 y 881.50 mg/L como CaCO3 que se debe a la presencia de bicarbonatos como se aprecia en el anexo 2. Al comparar estos valores con los de Harris y McCabe (2015), así como los de Johns (1995) en los cuales la alcalinidad se encontró en el intervalo de 350 a 800 mg/L, por su parte

44

[image: image77.jpg]


Debik y Coskun (2009), reportaron una alcalinidad mayor, de 775 a 2100 mg/L de un efluente procedente de un rastro de aves.

g)
Cloruros

Una de las fuentes potenciales de cloruros a los cuerpos de agua, son las descargas de aguas residuales domésticas, industriales y agrícolas, como es el caso del rastro municipal de Toluca. Los cloruros presentan gran solubilidad en agua (anexo 3), por tal razón, su remoción requiere métodos sofisticados y costosos, especialmente cuando se trata de volúmenes y concentraciones relativamente altas.

Las concentración de cloruros encontrados para las muestras compuestas fueron de 165.34 y 225.46 mg/L, los cuales son valores elevados, por su incorporación en el proceso de matanza al ser el anión mayoritario del fluido extracelular de la sangre de los rumiantes que utilizan a los iones cloruros en el proceso de absorción de ácidos grasos volátiles (Häubi-Segura, 2004), así como por el uso de productos de limpieza y por la aplicación del cloruro de sodio en el proceso de conservación de los cueros y así como la adición de compuestos que contienen aniones a la dieta para acidificar ligeramente con la finalidad de cambiar el metabolismo de las vacas a un balance ácido (pH sangre y orina entre 6.5 a 5.8). Las sales más comúnmente utilizadas son cloruro de sodio, cloruro de magnesio y cloruro de calcio (INIFAP, 2003).

La NOM-001-SEMARNAR-1996 excluye este parámetro como límite máximo permisible para la descarga de agua residual, sin embargo, para el proceso electroquímico es importante monitorear dicho parámetro por su aporte electrolítico y debido a que los cloruros se oxidan a cloro gas lo que promueve la desinfección en el sistema de tratamiento.

h)  Sulfatos

En  el  caso  de  los  sulfatos,  cuando  éstos  se  encuentran  en  concentraciones  excesivas normalmente  en  agua  ácida  y  con  deficiencia  de  alcalinidad,  confiere  propiedades corrosivas al agua. En el efluente en estudio, se observó variabilidad en las concentraciones de sulfatos de 4374.40 y 913 mg/L así como de alcalinidad 981.30 y 881.50 mg/L como 45

CaCO3, con un valor de pH casi neutro de 6.7 y 6.6 respectivamente. Está variabilidad depende la cantidad de animales sacrificados y la alimentación ya que en ocasiones se utilizan sales de sulfatos en la engorda (INIFAP, 2003).

[image: image78.jpg]



En el anexo 4, se aprecia el diagrama de especies de los iones sulfatos que están solubles y también combinados con el amonio, lo que permite su eliminación mediante el tratamiento fisicoquímico propuesto, por su elevada concentración, los cuales se precipitan con los reactivos 110 y 23.

i)
Sodio

Con relación al sodio, la caracterización del agua residual proveniente del efluente presentó una concentración de 104.92 y 108.50 mg/L. En el diagrama de especies de sodio del anexo 5 se puede apreciar que la mayor concentración de este ion se encuentra en una forma soluble y formando otras especies solubles, como NaH2PO4, NaHPO4- y NaSO4-. La presencia de este en el efluente se debe a que el sodio es el principal catión del fluido extracelular de la sangre y su concentración en suero o plasma varía de 140 a 150 meq/L (3220 a 3450 mg/L). Además, es el principal catión presente en los eritrocitos de las vacas cuya concentración es de 79.8 mM/kg. En cerdo, el potasio es el principal catión sin embargo tiene una concentración de 10.8 mM/kg de sodio (Recee, 2010).

j)
Calcio

Las concentraciones de Ca son de 57.69 y 49.50 mg/L. En la muestra No.1 una parte del calcio está en forma sólida como Ca5(PO4)3OH(cr), esto se observa en el diagrama del anexo 6 a pH de 6.7, el cuál es insoluble y favorece la precipitación del ión fosfato (Chang y Goldsby, 2013).

k)
Magnesio

En el efluente del rastro municipal el resultado muestra un valor de 17.21 y 18.06 mg/L de magnesio. En el diagrama de especies anexo 7 se puede observar que al pH de la muestra el magnesio se encuentra soluble, y a pH más alcalino es posible la presencia de compuestos

46

insolubles tales como MgHPO4, MgH2PO4 y MgSO4, lo cual podría favorecer a la precipitación de iones sulfato y fosfato en el agua (Chang y Goldsby, 2013).

[image: image79.jpg]



l)
Hierro

El hierro es un constituyente normal del organismo forma parte de la hemoglobina que es el pigmento de los glóbulos rojos, la hemoglobina es una proteína conjugada que contiene hierro (Recce, 2010), la cual a valores de pH menor a 7.2 se rompe la unión con la porfirina liberando al hierro (Jiménez, 2013), por tal razón se encuentra en el agua residual del rastro municipal en concentraciones de 13.48 y 6.1 mg/L. Con relación al diagrama de especies anexo 8, a pH de la muestra la forma química en que se encuentra es de Fe2O3. A un intervalo de pH de 0.5-5.5 se forma la especie insoluble de FePO4.2H2O.

m) Cobre

Se encontraron concentraciones de 20.41 y 0.13 mg/L de cobre lo que indica una gran variabilidad en las muestras 1 y 2 del efluente generado en el rastro municipal de la ciudad de Toluca. El contenido de cobre se debe principalmente a su presencia en los glóbulos rojos y en el plasma sanguíneo (Gutiérrez, 2007), por lo que esta variación en el contenido de cobre en las muestras depende del número de animales sacrificados. Para la muestra 1 el cobre sobrepasa tres veces el límite permisible que establece la NOM-001-SEMARNAT-1996 (6.0 mg/L de Cu).

Se aprecia en el diagrama de especies del anexo 9, la especie que predomina al pH de la muestra es Cu(HPO4)22- indicando que el cobre compite con el calcio por los fosfatos.

6.1.2.2 Parámetros químicos orgánicos

a) DQO

La prueba de DQO es usada para conocer la concentración de MO en las aguas residuales (Crites y Tchobaglous, 2000). El agua residual procedente del rastro municipal de Toluca tiene valores de DQO de 7580.1 y 6425 mg O2/L.

47

[image: image80.jpg]



Sena et al, (2009) reportaron que el efluente de rastro de aves de corral y cerdos contenía 2800 a 3000 mg O2/L de DQO. Sroka et al. (2004) expusieron que la DQO en un efluente proveniente del sacrificio y procesamiento de cerdos fue de 2780 a 6720 mg O2/L. Por su parte Debik y Coskun (2004) reportaron 4200 a 9100 mg O2/L de DQO en un agua residual de rastro de aves; la DQO de las muestras del agua del rastro municipal de Toluca, se encuentran dentro de dicho intervalo. La DQO está en función de la cantidad de animales procesados, así como el tipo de ganado.

b) DBO5

La DBO5 del efluente del rastro de Toluca de ambas muestra tomadas fue de 3071.16 y 3520.50 mg/L, las cuales exceden los límite permisibles de la NOM-001-SEMARNAT-1996. El límite diario permitido de DBO5 para la protección de la vida acuática es de 30 mg/L y 150 mg/L para uso agrícola. Lo que limita su descarga directa al río Verdigel.

Sena et al. (2009) reportaron un intervalo de DBO5 de 1400 a 1600 mg/L, por otra parte, Sroka et al. (2004) reportan una variación de 1200 a 3000 mg/L en un efluente de un rastro de cerdos, que muestra una similitud con lo encontrado en este estudio.

El índice de biodegradabilidad (DBO5/DQO) fue de 0.4 y 0.54, indicando que la muestra No.1 es poco biodegradable y la muestra No. 2 fácilmente biodegradable, de acuerdo a lo reportado por Metcalf y Eddy (2003) quienes reportan que a valores mayores a 0.5 la MO es fácilmente biodegradable; para valores menor a 0.3 el agua residual contiene MO persistente difícil de oxidar por métodos biológicos.

c) COT

Parámetro que sirve para determinar la cantidad de carbono orgánico total presente en una muestra de agua (Crites y Tchobaglous, 2000). En el caso del agua procedente del rastro municipal el contenido de COT fue de 1603.5 y 2127.38 mg/L.

48

De acuerdo con Metcalf y Eddy (2003), es posible determinar la relación DBO5/COT, siendo este de 1.92 y 1.65, los cuales se encuentran en el intervalo señalado por este autor de 1.2-2.0.

[image: image81.jpg]



Así mismo la relación COT/DQO fue de 0.21 y 0.32, respecto a esta relación los autores solo reportan datos puntuales de 0.37 para un agua residual municipal.

6.1.3 Parámetros biológicos del agua residual cruda

a) Coliformes Fecales y Totales
El contenido de coliformes totales es de 1.4 x 106 y de 2.2 x 104 NMP/100 mL y de coliformes fecales (termotolerantes) de 1.1 x 106 y 4.0 x 103 NMP/100 mL para las muestras 1 y 2 respectivamente. La presencia de coliformes en el agua residual de rastro se debe a que los microorganismos que conforman este grupo se localizan principalmente en el intestino humano, así como, en el de los animales de sangre caliente (NOM-AA-42-1987) y es fácil que se desarrollen en el ambiente. La presencia de estos microorganismos en el efluente representa una problemática porque los géneros incluidos en estas bacterias generan daños a la salud.

6.2 Tratamiento Fisicoquímico

El agua residual proveniente del rastro municipal de Toluca, fue sometida al tratamiento FQ de precipitación química, en el cual se adicionaron dos reactivos químicos nombrados reactivo 110 (A) y reactivo 23 (B), a concentraciones de 25, 50, 100, 200 y 300 g/L y después se agregó NaOH 14 M. Posteriormente se tomaron alícuotas a diferentes tiempos (10, 20, 30, 40, 50, 60 min, 3, 6, 9, 24 h).

En la figura 6 se observa el comportamiento del pH con respecto al tiempo de tratamiento. El promedio del pH inicial fue de 6.5 (anexo 10) y al adicionar cualquiera de los reactivos el pH se incrementa a los 10 min, para la mayoría de los tratamientos. Con el reactivo 110

49

[image: image82.jpg]


el pH presenta un mayor incremento. Al utilizar 100 g/L del reactivo 110 e NaOH 14 M se incrementó el pH a 11.4.

La CE se incrementó de un promedio inicial de 5.00 mS/cm a 99.74 mS/cm, a los 10 min de tratamiento y posterior a este tiempo se mantuvieron constantes. Como se observa en la figura 7 la CE aumenta conforme se incrementa la concentración. La CE fue mayor utilizando 300 g/L del reactivo 110 a los 10 min de tratamiento (anexo 11).

[image: image83.jpg]


[image: image84.jpg]


[image: image85.jpg]



	
	25 g A
	
	50 g A
	100 g A
	
	25 g B
	
	50 g B
	100 g B

	
	200 g A
	
	300 g A
	
	
	200 g B
	
	300 g B
	

	
	12
	
	
	
	
	10
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11
	
	
	
	
	9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	pH
	10
	
	
	
	pH
	
	
	
	

	
	9
	
	
	
	
	8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8
	
	
	
	
	7
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	
	
	
	
	6
	
	
	

	
	0
	20
	40
	60
	
	0
	20
	40
	60

	
	
	Tiempo (min)
	
	
	
	Tiempo, min
	


[image: image86.jpg]


[image: image87.jpg]


[image: image88.jpg]


[image: image89.jpg]t




[image: image90.jpg]


[image: image91.jpg]


[image: image92.jpg]


[image: image93.jpg]


[image: image94.jpg]


[image: image95.jpg]


[image: image96.jpg]


[image: image97.jpg]


[image: image98.jpg]



FIGURA 6 PH DEL TFQ A LOS 60 MIN, CON EL REACTIVO 110 (A) Y 23 (B)

[image: image99.jpg]



	25 g A
	
	
	
	50 g A
	
	100 g A
	
	25 g B
	
	
	
	50 g B
	
	100 g B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	200 g A
	
	
	
	300 g B
	
	
	
	200 g B
	
	
	
	300 g B
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	200
	
	
	
	
	150
	
	
	

	mS/cm
	
	
	
	
	,mS/cm
	
	
	
	

	
	150
	
	
	
	
	100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CE,
	100
	
	
	
	CE,
	50
	
	
	

	
	50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	0
	20
	40
	60
	
	0
	20
	40
	60


	Tiempo, min
	Tiempo, min


FIGURA 7 CE DEL TFQ A LOS 60 MIN, CON EL REACTIVO 110 (A) Y 23 (B)

En la figura 8, se observa el comportamiento del color con respecto al tiempo, con un promedio de color verdadero de 3642.50 U Pt-Co. La variabilidad de la concentración 50

[image: image100.jpg]


inicial en cada uno de los experimentos se debe a la heterogeneidad de la muestra. A los 10 min existe una disminución significativa del color y después se mantiene constante. El 100% de remoción se alcanzó con el reactivo 110 a los 20 min de tratamiento (anexo 12).

[image: image101.jpg]


[image: image102.jpg]


[image: image103.jpg]




	Color, U Pt-Co




	25 g A
	
	
	
	50 g A
	
	100 g A

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	200 g A
	
	
	
	300 g A
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5000

4000

3000

2000

1000

0

0
20
40
60

Tiempo, min

FIGURA 8 COLOR DEL TFQ A LOS 60 MIN,



	
	25 g B
	50 g B
	
	100 g B

	
	200 g B
	300 g B
	
	

	
	6000
	
	
	

	-Co
	5000
	
	
	

	
	4000
	
	
	

	U Pt
	
	
	
	

	
	3000
	
	
	

	Color,
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	
	0
	
	
	

	
	0
	20
	40
	60

	
	
	Tiempo, min
	


[image: image104.jpg]


[image: image105.jpg]:

o
——=




[image: image106.jpg]


[image: image107.jpg]


[image: image108.jpg]


[image: image109.jpg]


[image: image110.jpg]


[image: image111.jpg]


[image: image112.jpg]


[image: image113.jpg]


[image: image114.jpg]


[image: image115.jpg]


[image: image116.jpg]



CON EL REACTIVO 110 (A) Y 23 (B)

En la figura 9 se aprecia mayor variabilidad inicial de la turbiedad, debido a que se utilizaron dos diferentes muestras compuestas. Con la primera se llevó a cabo el experimento con 25g tanto del reactivo A como del B. Y con la segunda los demás experimentos. La turbiedad promedio inicial es de 1205.75 UNT. La mayor eficiencia alcanzada fue utilizando 100 g del reactivo 23 con el 99.5% de remoción a los 50 min (anexo 13).

[image: image117.jpg]


[image: image118.jpg]


[image: image119.jpg]


[image: image120.jpg]


[image: image121.jpg]


[image: image122.jpg]


[image: image123.jpg]


[image: image124.jpg]




	
	25 g B
	50 g B
	
	100 g B

	
	200 g B
	300 g B
	
	

	UNT
	2000
	
	
	

	
	1500
	
	
	

	Turbiedad,
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	0
	
	
	

	
	0
	20
	40
	60


[image: image125.jpg]


[image: image126.jpg]


[image: image127.jpg]


[image: image128.jpg]


[image: image129.jpg]


[image: image130.jpg]Fuente de poder

Electrones Electrones

DT e la superficie

© wo2 O

Flotacién 7
o O
Hy Cétodo
mnumsn) Q (Reduccién)
o8

Contaminantes
Cu[ON)I >
iR
Hidratados

Eiev

Precipitacion

m!

Lodos.




[image: image131.jpg]


[image: image132.jpg]


[image: image133.jpg]


[image: image134.jpg]


[image: image135.jpg]


[image: image136.jpg]45.54 mM
86.68 mM
1.44 mM
1.90 mM
0.71 mM
1.44 mM

[K*lyor =
Mg?+lror =
[Na*lyor =

1.0
lCu2+

0.8

=
s

g
£

CuSOy4

CuH,PO4

Cu(H2PO4)
= Bug By
2 4 6

Cu(HPO4),2

c

CuHPO4
Cu(HPO ) (H2PO4)"

I=0.502 M
[NHg*lyor =
[HCO3 lror =
[Cu2+}ror =
[Fe3+lror
[Crlror =
CuO(cr)

2.18 mM
16.08 mM
0.32 mM
0.24 mM
4.66 mM

Cu(OH)42-

CO3(0OH)2(c

pH




[image: image137.jpg]



Tiempo, min



	Turbiedad, UNT




[image: image231.jpg]


 25 g A [image: image2] 200 g A

2000

1500

1000

500

0

0



[image: image3][image: image4] 50 g A [image: image5] 100 g A [image: image6] 300 g A

[image: image138.jpg]»s




[image: image139.jpg]



	20
	40
	60


Tiempo, min

FIGURA 9 TURBIEDAD DEL TFQ A LOS 60 MIN, CON EL REACTIVO 110 (A) Y 23 (B)

51

[image: image140.jpg]


En la figura 10 se observa que existe la precipitación de MO, la cual fue evaluada a través del COT, el cual presentó una mayor variación en cada una de las muestras. El promedio de la concentración inicial de COT fue de 2570.51 mg/L. El 66 % de remoción se obtuvo con el reactivo 110 adicionando 25 g e NaOH 14 M a las 9 h (anexo 14).

Con la precipitación se removieron los iones sulfatos (97%), fosfatos (93%), nitratos (67%), magnesio (90%), hierro (80%) y MO (66%).

[image: image141.jpg]



	
	25 g A
	50 g A
	
	100 g A
	
	25 g B
	50 g B
	
	100 g B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200 g A
	300 g A
	
	
	
	200 g B
	300 g B
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	8000
	
	
	
	
	6000
	
	
	

	mg/L
	6000
	
	
	
	mig/L
	5000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	4000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4000
	
	
	
	
	3000
	
	
	

	COT,
	
	
	
	
	COT,
	
	
	
	

	
	2000
	
	
	
	
	2000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	0
	20
	40
	60
	
	0
	20
	40
	60

	
	
	Tiempo, min
	
	
	
	Tiempo, min
	


FIGURA 10 COT DEL TFQ A LOS 60 MIN, CON EL REACTIVO 110 (A) Y 23 (B)

6.3 Electrocoagulación

6.3.1 Efecto del electrolito soporte sobre el pH

El NaCl y Na2SO4 son electrolitos soportes que se adicionan para mejorar la capacidad conductora del agua cuando es insuficiente para efectuar el tratamiento por EC; se adicionaron 5 g/L. De acuerdo Comninellis y Chen (2010) se reportan concentraciones de 7.5 g/L y 85 mM (5 g/L) de NaCl.

Se observó un incremento del pH después de los 10 min de tratamiento para ambos electrolitos (anexo 15). Los valores de pH final fueron mayores a 9 (figura 11), lo que favorece la formación de hidróxidos metálicos.

52

[image: image142.jpg]


6.3.2 Efecto del electrolito soporte sobre la CE

El electrolito soporte está constituido por aniones y cationes, su función es mejorar la capacidad conductora del agua y para poder llevar a cabo la EC. En los experimentos se trabajó con una muestra compuesta con una CE inicial de 141.15 y 125.05 μS/cm para los experimentos con NaCl y Na2SO4 respectivamente. En la figura 11 se observa que la CE aumenta hasta los 10 min, con NaCl se incrementó a 650.95 y con Na2SO4 fue de

441.95 (anexo 16). Este comportamiento también fue reportado por Izquierdo et al.
(2010), al utilizar diferentes electrolitos soporte y entre ellos el NaCl con 1.5 g/L presentando una CE de 2.8 mS/cm y al adicionar 1.5 g/L Na2SO4 se obtuvo una CE de 2.1 mS/cm. Existe un comportamiento más estable con el Na2SO4. Con el incremento de la CE el sistema se beneficia y se reduce el consumo de energía y el costo.

[image: image143.jpg]


[image: image144.jpg]


[image: image145.jpg]


[image: image146.jpg]


[image: image147.jpg]


[image: image148.jpg]


[image: image149.jpg]


[image: image150.jpg]


[image: image151.jpg]


[image: image152.jpg]




10

9

	pH


8

7




	NaCl
	Na2SO4
	4

	
	2
	


[image: image153.jpg]


[image: image154.jpg]


[image: image155.jpg]


[image: image156.jpg]



	CE (μS/cm)


0
60

Tiempo (min)



[image: image7] NaCl   [image: image8] Na2SO44

700

[image: image157.jpg]


[image: image158.jpg]



600

500

400

300

200

100 [image: image9]
0

0
20
40
60

Tiempo (min)

FIGURA 11 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE EL PH

6.3.3 Efecto del electrolito soporte sobre el color

El color inicial promedio fue de 8439.59 U Pt-Co. Después del tratamiento por EC se observó una disminución de este parámetro en los primeros 10 min hasta 2033.34 U Pt-Co y 1537.5 U Pt-Co utilizando NaCl y Na2SO4 respectivamente, con una eficiencia del 75% para NaCl como electrolito soporte y posteriormente a los 20 y 30 min la eficiencia disminuyó (anexo 17); sin embargo utilizando Na2SO4 fue de 82 %. Este comportamiento

53

[image: image159.jpg]


se explica debido a que al aumentar el pH a 9 (figura 12), se promueve la formación de especies complejas e insolubles que dan una coloración verdosa al efluente tratado.

6.3.4 Efecto del electrolito soporte sobre la turbidez

En la figura 12 se muestra que la turbiedad inicial promedio del agua residual fue de 1104 UNT, la cual disminuye después de la EC a 514.38 UNT a los 10 min con una remoción del 53% con el electrolito de NaCl y 577.5 UNT con una disminución del 47 % con el de Na2SO4 (anexo 18). Es importante señalar que existen diferencias en este parámetro por la presencia de sólidos suspendidos de naturaleza heterogénea y la capacidad del Cu para interactuar con los sulfatos y formar Cu2SO4 lo cual da una coloración azul-verdosa al agua aumentando la turbiedad.

[image: image160.jpg]


[image: image161.jpg]


[image: image162.jpg]


[image: image163.jpg]


[image: image164.jpg]Elemento Promedio
[} ]
o 2%
M 576
a1
s om
a3

s Cu 1563 Cu
1 P oom f\ o
= 1 SO

2 3 a B & 7 8 s 10




[image: image165.jpg]


[image: image166.jpg]


[image: image167.jpg]


[image: image168.jpg]


[image: image169.jpg]




	Color (U Pt-Co)




	NaCl
	Na2SO4
	4

	
	2
	


[image: image170.jpg]


[image: image171.jpg]


[image: image172.jpg]


[image: image173.jpg]CHy; -CHs
Ciclopenteno
-CHy,

-POH; -PH; SH
c=0

C=C (sole doble ligadura)

C-X (BILVERDINA)

4000 3000 2000 1000 5000 4000
Nuamero de ondas, cm’!

CC(=0)-0

5000 4000 3000 2000 1000
Numero de ondas, cm!

3000 2000

Nuamero de ondas, cm!

3000 2000
Numero de ondas, cm!





12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

0
20
40
60

Tiempo (min)



	Turbiedad (UNT)




[image: image10] NaCl   [image: image11] Na2SO44

3000

[image: image174.jpg]HEMO BILIVERDINA

3 2 CH3 HC=CH2
CH3 HC=CHy CHy HC=CHp
Fe**
CHy CHg
Hy
C CH
/) "
"00C c CHy
Hy
co
CHy CHg /
3 HaC
HaC HyC

N N &
€oo a b COO = Cg e O ¢

pH:6.6 pH: 122



[image: image175.jpg]BILIVERDINA BILIRRUBINA

CH3 =CHg
CH3 HC=CH2 3 HC 2

COO"




2500

2000

1500

1000

500

0

0
20
40
60
80

Tiempo (min)

FIGURA 12 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE EL COLOR Y LA TURBIEDAD

6.3.5 Efecto del electrolito soporte sobre la DQO

La concentración inicial de DQO disminuye de 9300.47 mg/L a 3415.02 mg/L removiendo el 63% de DQO a los 10 min en presencia de NaCl y al utilizar Na2SO4 se remueve 70% (figura 13) debido a que la concentración inicial fue de 15278.66 mg/L y disminuyó a 2648.345 mg/L a los 10 min de tratamiento (anexo 19); de la misma forma que en el caso de color y turbidez, la DQO aumenta después de los 10 min de tratamiento al incrementar el pH. Por su parte Asselin et al. (2008) reportaron una remoción de DQO del 82% sin

54

[image: image176.jpg]CHy Ho=CH:
Lo
~
u
CHg——
Hy Nu Y
il
/\ I
ooc” N 2
cHy g
ol

CH3

cH
[
CHy

cut

Cu

&)

CH3 HC=CHz

=~
I
CH3—=—== CH3
Hg \u |
ol J— an
2N H [
ooc” N X aity
cHy g
H2C
p Cu
oo .




utilizar algún tipo de electrolito soporte a los 60 min de operación con electrodos de (Fe-Fe), en un agua de rastro.

6.3.6 Efecto del electrolito soporte sobre el COT

El comportamiento del COT al emplear ambos electrolitos soportes presentan una marcada disminución a los 10 min de tratamiento. La concentración inicial de COT fue de 5428.59 mg/L para NaCl y de 10284.75 mg /L para Na2SO4 (anexo 20). Después de 10 min disminuye hasta 993.65 mg/L con una eficiencia del 82% en presencia de NaCl y 74% en presencia de Na2SO4 (figura 13).

[image: image177.jpg]CHs HC=CH2

CH3 HC=CHyp

CH3

CH
n

Cu™ CHa

00C




[image: image178.jpg]cHy Ho=CHy
o
oo
cg ang
1 N u{ |
oy J— cn
N /N n [
Hy |
o am
H2C
€00 Cu™

OH-
_—

cHy
He
c.
CuOH —ooc”

CH3 HC=CHz

O
H 9
i
NH HN
H
G N
CHp CHg
HoC
oo CuOHg)

CH3

cH
[
CHy



[image: image179.jpg]cny itz

X
—a
H2 &

ch chy

oo

a

ahe

—_

oy

Cis HC=CHy.

S N
] che
e

o /

ol s
N oo
M
—L Lo
Naion
ey ans
e it wag ||
e/ N | n o
i )

e

too-cu”



[image: image180.jpg]


[image: image181.jpg]


[image: image182.jpg]


[image: image183.jpg]


[image: image184.jpg]




	DQO (mg/L)




16000

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0




	NaCl
	Na2SO4

	
	2
	4


[image: image185.jpg]


[image: image186.jpg]UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO

CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA b

Nt CIRA

Por su asistencia
En el Séptimo Curso- Taller en
“Temas Actuales en Ciencias del Agua”

et
E FACULTAD DE B0 IoAN0
- OE RECURSOS DEL AGUA
Dr. Daury Garcia Pulido Dra. Maria Vicenta Esteller Alberich

Coordinador del Centro Interamericano Comite organizador del curso-taller
de Recursos del Agua “Temas Actuales en Ciencias del Agua”



[image: image187.jpg]ff & : L2
b A U E Universidad Auténoma
. A del Estado de México
&
4 ¥y La Secretaria de Docencia y
A la Secretaria de Investigacion y Estudios Avanzados
gg T Otorgan la presente

& L ionca
a: Daviela Fowdnde; Thcigues

Por su participacién como ASISTENTE a las
Jornadas para el manejo de recursos electrénicos

(Areas del conocimiento: Ciencias Exactas y Ciencias Naturales)
iLa informacion cientifica a

M. en C. Ed/Gustavo Echaniz Villamar M. en Hum. Bla a
Dioctor dfdnfraestructira Académica Diectora de Difusicn y Promogmge i investigacién ylos Estudios Avanzados




[image: image188.jpg]UAEM | i

La Secrotaria de Docenca a través do a
Dieccién de Desamollo del Personal Académico

Constancia
A: DANIELA HERNANDEZ RODRIGUEZ
Por su participacién en el curso "ESTADISTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DEL

AGUA" lovado a cabo en CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA, del
23do septiembre al 21 do octubre do 2015, con una duracién de 25 horas.

Toluca, México, 21 de octubre de 2015

PATRIA, CIENCIA Y TRABAJO & &
“2015, Afo del Bicentenario Luctuoso de José Maria Morelos y Paven™





	COT(mg/L)


0
20
40
60

Tiempo (min)



	Na2SO4
	
	
	SO
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	4
	
	NaCl
	4
	

	
	
	
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


[image: image189.jpg]Otorga la presente

; CONSTANCIA

a Daniela Hernandez Rodriguez

Por su participacion en el marco del proyecto “Bridging The Americas: Promoting global solutions
zﬁ eulla@ﬁll problems through student service and learning” llevado a cabo del 4 al 8 de abril
y del 2016, Toluca, Estado de México.

2p— Fpksl =
n 4Br. Daugy Garcia Pulido Dr. Abraham D. Benavides Dra. Ver6nica Martinez Miranda

“Coordinador del CIRA Responsable UNT Responsable UAEMéx




[image: image190.jpg]mem La Sociedad Mexicana ‘ 10/
de Electroquimica d e El e Ct ro qu i mi ca UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NU

Otorga el presente

Reconocimiento

a
D. Hernandez Rodriguez, |. Linares Hernandez, V. Martinez Miranda

Por su participacion en el XXXI Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquimica y.
el 9th Meeting of the Mexican Section of the Electrochemical Society con el trabajo titulado: g

Tratamiento electroquimico de agua residual de un rastro municipal.

- .« R / '\‘
j Y &m &éﬂ %é
Dr. Francisco Javier Rodriguez Gomez Dra. Citlalli Gaona Tiburcio ﬂ

Presidente Presidente
Sociedad Mexicana de Electroquimica Comité Organizador
2015 -2017 UANL

Monterrey, Nuevo Leén
Mayo 30 Junio 03 de 2016

frorereee e e ey g



[image: image191.jpg]UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

de Electroquimica

Otorga el presente

Reconocimiento

a

D. Hernandez Rodriguez, I. Linares Hernandez, V. Martinez Miranda

Por haber obtenido el 3er. Lugar en el concurso de Poster nivel Maestria dentro del XXXI
Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Electroquimica y el 9th Meeting of the Mexic
Section of the Electrochemical Society con el trabajo titulado:

Tratamiento electroquimico de agua residual de un rastro municipal.

&&b/&w ( : 7, ri’,

Dr. Francisco Javier Rodriguez Gomez Dra. Citlalli Gaona Tiburcio
Presidente Presidente a4
Sociedad Mexicana de Electroquimica Comité Organizador
2015-2017 UANL

Monterrey, Nuevo Ledn
Mayo 30 a Junio 03 de 2016

6 FIME @

FACULTAD DE INGENTERIA MECANICA Y ELECTRICA



[image: image192.jpg]



10000

8000

6000

4000 2000

0

0
20
40
60

Tiempo (min)

FIGURA 13 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE LA DQO Y EL COT.

6.3.7 Efecto del pH y densidad de corriente eléctrica

6.3.7.1 Color

El color al inicio del experimento fue en promedio de 3238 U Pt-Co, se estudió el efecto del pH y la densidad de corriente en un periodo de tiempo de 30 min.

Para determinar el efecto de la densidad de corriente en la remoción de color se aplicó 0.5, 1 y 2 A de corriente directa. En los procesos electroquímicos, la densidad de corriente es el parámetro más importante para controlar la velocidad de reacción dentro del reactor de EC. Además, la densidad de corriente determina la tasa de producción de coagulante, ajusta la

55

[image: image193.jpg]


producción de burbujas, y por lo tanto afecta el crecimiento de flóculos (Kobya et al.,

2015). Por esa razón a mayor densidad, se genera más cantidad de coagulante y se incrementa el pH, debido a la formación de hidróxidos metálicos.

El color inicial de este tipo de efluente es principalmente por la sangre la cual contiene glóbulos rojos de la hemoglobina (Dukes, 2010; Wolfgang y Gerhard, 2005). El 100 % de remoción de color se obtuvo a los 30 min, pH inicial de 2 y 0.5 A (anexo 21). Al final del tratamiento el valor de pH se incrementa hasta 6, debido a la formación de hidróxidos en el medio (figura 14). En las ecuación. 6-9 se indican las reacciones que se llevan a cabo en el sistema electroquímico empleando electrodos de Cu.

	Reacciones anódicas
	

	→
	(6)

	Reacciones catódicas
	

	→
	(7)

	→
	(8)

	Reacciones en solución acuosa
	

	→
	(9)


[image: image194.jpg]



FIGURA 14 SISTEMA DE ELECTROCOAGULACIÓN

56

[image: image195.jpg]


En el caso de la intensidad de corriente de 1.0 A, a pH 2 la concentración de color se ve reducido al 99% a los 30 min (31 U Pt-Co); a un pH 4 se remueve el 95 % a los 10 min. (169 U Pt-Co) y a un pH de 6 el mejor porcentaje de remoción se dio a los 30 min con una eficiencia del 89 % (394 U Pt-Co).

En los experimentos donde se aplicó una intensidad de corriente de 2.0 A, a pH 2, el color tuvo una remoción del 74% (925 U Pt-Co) a los 4 min (figura 15). Sin embargo; a un pH 4, y 6 min de tratamiento se alcanza una remoción del 94% (238 U Pt-Co), al incrementar el pH a 6, el color disminuye en un 85% en 6 min (513 U Pt-Co).

[image: image196.jpg]



	
	0.5 A, pH 6
	0.5 A, pH 4
	
	0.5 A, pH 2
	1.0 A, pH 6
	1.0 A, pH 4
	
	1.0 A, pH 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pt-Co
	4000
	
	
	Pt-Co
	4000
	
	
	

	
	3000
	
	
	
	3000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U
	2000
	
	
	U
	2000
	
	
	

	Color,
	1000
	
	
	Color,
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	0
	
	
	

	
	0
	10
	20
	30
	0
	10
	20
	30

	
	
	Tiempo, min
	
	
	Tiempo, min
	


[image: image197.jpg]


[image: image198.jpg]


[image: image199.jpg]


[image: image200.jpg]



[image: image12] 2.0 A, pH 6  [image: image13][image: image14] 2.0 A, pH 4  [image: image15] 2.0 A, pH 2

	Color, U Pt-Co




	4000
	
	
	

	3000
	
	
	

	2000
	
	
	

	1000
	
	
	

	0
	
	
	

	0
	2
	4
	6

	
	Tiempo, min
	


[image: image201.jpg]


[image: image202.jpg]c
L
©
@
£
u.






FIGURA 15 EFECTO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE Y PH SOBRE EL COLOR

Conforme se incrementa el pH, la eficiencia disminuye considerablemente, el efecto de este parámetro es importante en los sistemas electroquímicos debido a que al aumentar el pH, se

57

promueve la formación de complejos de Cu con CO32-, SO42-, OH-, y PO43- (Huheey, 1981), para formar: Cu2CO3(OH)2, CuSO4, Cu3 (PO4)2(cr), CuHPO4, Cu(H2PO4)2 y CuO(cr) lo cual proporciona una coloración verdosa al efluente tratado (figura. 16).

[image: image203.jpg]c
<]
g
¢
u





Así mismo la densidad de corriente está directamente relacionada también al efecto del pH y debe mantenerse lo más baja posible para evitar el incremento de este parámetro debido a una excesiva formación de hidróxidos, provocando la pasivación de los electrodos, el incremento en la coloración “verdosa” y por consiguiente el aumento en la DQO.

[image: image204.jpg]



FIGURA 16 DIAGRAMA DE ESPECIES DE CU2+

6.3.7.2 Turbiedad

En la figura 17 se observa que la turbiedad promedio al inicio del experimento fue de 1200 UNT (anexo 22). Cuando se aplicó la corriente más baja de 0.5 A, se alcanzó una eficiencia del 99% a pH 2 en 30 min y a pH 4 en 20 min, mientras el tratamiento se realizó a pH 6 la eficiencia fue de 68%.

Al incrementar la corriente a 1 A, la eficiencia máxima alcanzada fue a pH 2 con el 100% de remoción hasta los 30 min de tratamiento; a pH 4 la eficiencia es del 99% a los 10 min y a pH 6 decae a 92% en 30 min. En el caso de 2 A, a pH 2 se obtiene una eficiencia del 93% a los 4 min, la mejor remoción se obtuvo a pH 4 con el 100% de remoción, durante los primeros 6 min, a pH 6 disminuyó a 92% en 2 min.

58

[image: image205.jpg]= ! < o =
c o =} =} o

uoidel





Como puede verse la turbiedad se mantuvo sin modificaciones significativas cuando el pH y la densidad de corriente cambiaron, lo que favorece a la formación de flóculos definidos, los cuales sedimentan rápidamente después del proceso, generando una buena clarificación en el agua.

[image: image206.jpg]



	
	0.5 A, pH 6
	0.5 A, pH 4
	
	0.5 A, pH 2
	
	1.0 A, pH 6
	1.0 A, pH 4
	
	1.0 A, pH 2

	UNT
	1000
	
	
	
	UNT
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turbiedad,
	500
	
	
	
	Turbirdad,
	500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	

	
	0
	10
	20
	30
	
	0
	10
	20
	30

	
	
	Tiempo, min
	
	
	
	Tiempo, min
	


[image: image207.jpg]



	2.0 A, pH 6
	
	
	
	2.0 A, pH 4
	
	2.0 A, pH 2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Turbiedad, UNT




	1500
	
	
	

	1000
	
	
	

	500
	
	
	

	0
	
	
	

	0
	2
	4
	6

	
	Tiempo, min
	


FIGURA 17 EFECTO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE Y PH SOBRE LA TURBIEDAD

6.3.7.3 Demanda Química de Oxígeno

Se evaluaron el efecto del pH y la densidad de corriente en la DQO (figura 18), la DQO inicial promedio fue de 2341 mg/L (anexo 23). Al aplicar una intensidad de corriente de 0.5 A, pH 2 se obtuvo una remoción del 40 % a los 20 min (1374 mg/L); a pH 4 la mejor

59

[image: image208.jpg]c
]
2
o
u.




eficiencia se alcanzó a los 6 min con una remoción del 42% (1310 mg/L) (figura 19) y a pH 6 la DQO disminuyó a 24% (1723 mg/L) en un tiempo de 4 min.

Al incrementar la corriente a 1 A, a pH 2, la eficiencia alcanzada fue de 30% a los 30 min. (1644 mg/L); a pH 4, se obtuvo el 14 % de remoción a los 10 min. (1937 mg/L) y a pH 6, la remoción es menor de 6% a los 10 min.

En el experimento realizado con una intensidad de corriente de 2.0 A, a pH 6, y 6 min, se obtuvo una disminución del 1% y en los demás se mantuvo sin ningún cambio favorable en este parámetro debido a la formación de una ligera capa de óxidos que provocó la pasivación del electrodo (figura 20).

[image: image209.jpg]Cas(PO4)30H(cr)

c
=
g
S
[rs




[image: image210.jpg]


[image: image211.jpg]Mg(OH) (cr)
Mg3(PO4)2(s)




[image: image212.jpg]FePOy4-2H,0(cr).

|Fe(HaPO4)

c
2
v}
<
(4
u.

0.4 -
ﬁHzP042+

!f&(HzPO4)3
0.2 H\\

FEHV P013+
FeHPO4
0.0 (o

2




[image: image213.jpg]


[image: image214.jpg]45.54 mM
86.68 mM
1.44 mM
1.90 mM
0.71 mM
1.44 mM

[PO43 Tror =
[Ca2*lror =
[K*lyor =
Mg2+lror =
[Na*lyor =

1.0
|cu2+

0.8 -

0.6 -

Fraction

0.4 :

CuSO,

Cu(HPO4)22-

I=0.502 ™M
[INHg*lror =
[HCO3 lroT =
[Cu?+}ror =
[FeBﬂTOT =
[Clror =
CuO(cr)

2.18 mM
16.08 mM
0.32 mM
0.24 mM
4.66 mM

Cu(OH)42-

CuzCO3(0H)(cn)

CuHPO4

0.2 Cu( PSO‘Q)(NI"OJ'

CuHp

©Cu(HPO4)>
0.0/ - ,;&*3%4»‘:2" —
4

pH




[image: image215.jpg]


[image: image216.jpg]




[image: image16] 0.5 A, pH 6  [image: image17][image: image18] 0.5 A, pH 4  [image: image19] 0.5 A, pH 2

	
	2500
	
	
	
	
	
	

	mg/L
	2000
	
	
	
	
	
	

	
	1500
	
	
	
	
	
	

	DQO,
	1000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30

	
	
	
	Tiempo, min
	
	


[image: image217.jpg]


[image: image218.jpg]


[image: image219.jpg]


[image: image220.jpg]


[image: image221.jpg]


[image: image222.jpg]




[image: image20] 1.0 A, pH 6  [image: image21][image: image22] 1.0 A, pH 4  [image: image23] 1.0 A, pH 2

[image: image223.jpg]


[image: image224.jpg]



	mg/L
	2500
	
	
	

	
	2000
	
	
	

	
	
	
	
	

	DQO,
	1500
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	0
	
	
	

	
	0
	10
	20
	30

	
	
	Tiempo, min
	


[image: image24] 2.0 A, pH 6  [image: image25][image: image26] 2.0 A, pH 4  [image: image27] 2.0 A, pH 2

2400

[image: image225.jpg]


[image: image226.jpg]




	DQO, mg/L




	2300
	
	
	

	2200
	
	
	

	2100
	
	
	

	2000
	
	
	

	0
	2
	4
	6

	
	Tiempo, min
	


FIGURA 18 EFECTO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE Y PH SOBRE LA DQO

60

[image: image227.jpg]



FIGURA 19 CINÉTICA DEL TRATAMIENTO A 0.5 A Y PH 4

[image: image228.jpg]



FIGURA 20 ELECTRODOS DE COBRE UTILIZANDO 2 A

6.3.2.4 Carbono Orgánico Total

En la figura 21, se observa que al aplicar una intensidad de corriente de 0.5 A aun valor de pH de 4, se alcanza una eficiencia de 50% a los 6 min (anexo 24), conforme transcurre el tiempo se presenta el mismo comportamiento que en la DQO.

61

[image: image229.jpg]


[image: image230.jpg]



[image: image28] 0.5 A, pH 6 [image: image29][image: image30] 0.5 A, pH 4 [image: image31] 0.5 A, pH 2

	
	3000
	
	
	

	mg/L
	2500
	
	
	

	
	2000
	
	
	

	
	
	
	
	

	COT,
	1500
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	0
	
	
	

	
	0
	10
	20
	30

	
	
	Timepo, min
	




[image: image32] 1.0 A, pH 6 [image: image33][image: image34] 1.0 A, pH 4 [image: image35] 1.0 A, pH 2


	
	3000
	
	
	

	MG/L
	2500
	
	
	

	
	2000
	
	
	

	
	
	
	
	

	COT,
	1500
	
	
	

	
	1000
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	500
	
	
	

	
	0
	
	
	

	
	0
	10
	20
	30

	
	
	Tiempo, min
	


	2.0 A, pH 6
	
	
	
	2.0 A, pH 4
	
	2.0 A, pH 2

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



2500


2000

	COT, mg/L




	1500
	
	

	1000
	
	

	500
	
	

	0
	
	

	0
	2Tiempo, min4
	6


FIGURA 21 EFECTO DE LA INTENSIDAD DE CORRIENTE Y PH SOBRE EL COT

6.3.8 Efecto de la concentración del cobre

La concentración teórica de Cu calculada con la ley de Faraday (ecuación 2) fue de 296.37 mg/L en función de las mejores condiciones (pH 4, 6 min de tratamiento y 0.5 A que es la densidad de corriente que remueve el 42% de DQO y el 50% de COT. La concentración de Cu experimental cuantificada por absorción atómica fue de 192.06 mg/L. En la figura 22 se aprecia la cinética de cada una de las concentraciones, la teórica y la experimental, en donde se observa que la concentración experimental es menor a la teórica (anexo 25).

62


	
	
	Cu Téorico (mg)
	
	Cu Experimental
	
	

	
	1600
	
	
	
	
	
	
	

	
	1400
	
	
	
	
	
	
	

	mg/L
	1200
	
	
	
	
	
	
	

	
	1000
	
	
	
	
	
	
	

	
	800
	
	
	
	
	
	
	

	Cobre,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	600
	
	
	
	
	
	
	

	
	400
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	200
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35

	
	
	
	
	Tiempo
	
	
	

	FIGURA 22 COMPARACIÓN TEÓRICA Y EXPERIMENTAL DE LA CONCENTRACIÓN DE CU2+


6.3.9 Determinación del consumo de energía eléctrica durante la EC

Se calculó el costo energético con las mejores condiciones de operación del proceso de EC donde se tuvo el 42 % de remoción de DQO, a 0.5 A con pH inicial de 4 a los 6 min de tratamiento de acuerdo a lo propuesto por Gatsios et al. (2015). Con la finalidad de conocer la factibilidad económica y así poder determinar si puede ser utilizada la EC en el tratamiento de aguas residuales de rastro. Sustituyendo los valores en la ecuación 3, el consumo de energía es de:


(
) (
)


Con estos datos se calculó el costo generado por el tratamiento en función de la energía requerida (tabla 9).

63


TABLA 9 COSTO GENERADO DE LA EC

	Tratamiento
	% remoción de DQO
	KWh/m3
	Precio de KWh
	Costo
	

	
	
	
	(Febrero-Abril)
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	0.5 A, pH 4
	42
	1.42
	0.793
	$ 1.13/ m3
	

	
	
	
	
	
	


El costo de la energía requerida para el tratamiento por EC es aproximadamente doce veces menor que el reportado por Asselin et al. (2008), en donde las condiciones óptimas de operación fueron una intensidad de corriente de 0.3 A durante un tiempo aproximado de retención que va de los 60 a 90 min, utilizando electrodos de hierro, donde el costo total fue de US$ 0.71 que equivale a 14.2 pesos mexicanos por metro cúbico (1 US$= $20 MXN).

6.4 Sistema acoplado (FQ+EC)

En la tabla 10 se presentan los resultados de la caracterización del agua residual cruda de rastro, así como el agua tratada por FQ, EC y el sistema acoplado bajo las mejores condiciones.

En cuanto los SST, el tratamiento FQ presentó una remoción del 15%, mientras que con el tratamiento de EC la remoción fue superior (65%). Con el tratamiento acoplado los SST se incrementaron casi 5 veces su valor inicial. Ninguna de las muestras cumple con el límite permisible de la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece un promedio diario de 60 mg/L de SST para la protección de la vida acuática en un río.

En el caso del color el tratamiento más efectivo resultó ser el sistema acoplado y el tratamiento FQ con 94 y 93%, respectivamente. La remoción del color por la EC fue del 87% que también es un alto porcentaje.

El tratamiento FQ presenta una mejor remoción de la turbiedad (96%) que el tratamiento de EC (82%) y el sistema acoplado (81%). En el proceso de EC se forman complejos insolubles como óxidos metálicos/hidróxidos/oxihidróxidos (Maha y Sivashanmugan,

64

2013; Molah et al., 2001) que a valores de pH menores a 6 forman flocs pequeños, por lo

que la turbiedad incrementa.

TABLA 10 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

	Parámetros
	AR
	FQ
	
	EC
	
	FQ +EC

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SST (mg/L)
	1270
	1075
	
	15%
	450
	
	65%
	6343
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Turbiedad (UNT)
	1850
	75
	
	96%
	325
	
	82%
	350
	
	81%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Color (U Pt-Co)
	3675
	260
	
	93%
	465
	
	87%
	195
	
	94%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CE (mS/cm)
	3.43
	77.62
	
	11.79
	
	73.73

	
	
	
	
	
	
	

	Dureza total
	496.56
	973
	
	1986.20
	1238.06

	
	(mg/L)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N-NH3 (mg/L)
	321.80
	148.75
	
	53%
	157.82
	
	51%
	151.76
	
	52%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	NO2-
	(mg/L)
	1.18
	0.14
	
	88%
	0
	
	100%
	0
	
	100%

	NO3-
	(mg/L)
	58.01
	18.60
	
	67%
	11.29
	
	80%
	50.26
	
	13%

	pH
	6.61
	12.16
	
	5.70
	
	5.42
	

	Alcalinidad (mg/L)
	881.50
	4325
	
	656
	
	963.5

	
	
	
	
	
	

	Cloruros (mg/L)
	225.46
	683.90
	2761.91
	631.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sulfatos (mg/L)
	913
	25.14
	
	97%
	1047
	
	1500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Fosfatos (mg/L)
	24.68
	0.93
	
	96%
	1.63
	
	93%
	0.0
	
	100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Acidez (mg/L)
	164
	0
	
	100%
	307.5
	
	246
	

	
	
	
	
	
	
	

	Sodio (mg/L)
	108.50
	329.31
	1600.63
	341.65

	
	
	
	
	
	
	

	Calcio (mg/L)
	49.50
	13061
	59
	
	
	13466

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Magnesio (mg/L)
	18.06
	1.82
	
	90%
	16.37
	
	9.4%
	2.05
	
	88.7%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hierro (mg/L)
	6.1
	1.24
	
	80%
	11.32
	
	14.29

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cobre (mg/L)
	0.13
	0.304
	
	73. 16
	
	14
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DQO (mg/L)
	6425
	3060
	
	52%
	2480
	
	61%
	2549
	
	60%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	COT (mg/L)
	2127.38
	1506.88
	
	29%
	1420.38
	
	33%
	1308.63
	
	38%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DBO5 (mg/L)
	3520.50
	2800.50
	
	20%
	2356.50
	
	33%
	2566.50
	
	27%

	Coliformes Fecales
	4x103 en 100 mL
	0
	
	100%
	0
	
	100%
	0
	
	100%

	(NMP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Coliformes Totales
	2.2x104 en 100 mL
	0
	
	100%
	0
	
	100%
	0
	
	100%

	(NMP)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DBO/DQO
	0.54
	0.91
	
	0.95
	
	1.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DQO/COT
	3.0
	2.03
	
	1.74
	
	1.94
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



La CE fue mayor en el tratamiento FQ (77.62 mS/cm), esto se debe a la adición de 100 g del reactivo 110; comparando este valor con el obtenido durante la EC es mayor y esto se debe a que en la EC solo se adicionó 5 g/L del electrolito soporte. En el caso del tratamiento acoplado, la CE es parecida a la presentada por el tratamiento FQ, ya que en la primera etapa se adicionan 100 g del reactivo 110.

65

Con relación al nitrógeno amoniacal presenta un comportamiento similar en los tres tratamientos con remociones muy similares que oscilaron entre los 51% en la EC, 52 % en el sistema acoplado y 53 % en la FQ.

La remoción total de los nitritos se logró con la EC y el sistema acoplado como tratamientos. Sin embargo, en el tratamiento FQ la remoción fue menor (88%). En cuanto a los nitratos la mayor remoción se obtuvo durante la EC con un 80% de remoción, seguido del tratamiento FQ con el 67% y por último el sistema acoplado con el 13%.

Los sulfatos tuvieron una remoción del 97% utilizando el TFQ logrando el objetivo por el cual se incorporó este tratamiento químico, encarga de remover la mayor cantidad de materia inorgánica. En el caso de los sulfatos en la EC y el sistema acoplado estos se incrementaron debido a la adición del H2SO4 que se agregó para bajar el pH a 4 y poder llevar a cabo dichos procesos.

La remoción de los fosfatos fue buena en los tres tratamientos. Se obtuvo un 100% con el sistema acoplado, 96% con el TFQ y el 93% con la EC. Esto se debe a que los dos primeros remueven compuestos inorgánicos por la adición del reactivo 110, sin embargo con la EC la remoción es menor.

El incremento de sodio en los tres tratamientos se debe a que durante el TFQ y acoplado se agrega NaOH y en la electrocoagulación se adiciona NaCl como electrolito soporte.

Se aprecia un incremento calcio muy significativo tanto en el TFQ como en el acoplado y esto se debe a la adición del reactivo 110 que tiene como principal catión al calcio.

Con relación al hierro solo se obtuvo una remoción del 80% con el tratamiento FQ, sin embargo en el tratamiento de EC y el sistema acoplado se tiene un incremento que podría deberse a que durante dichos procesos los caimanes permanecieron dentro del sistema de tratamiento provocando un incremento en la concentración de este elemento.

El incremento de cobre tanto en la EC como en el sistema acoplado se debe a que en estos tratamientos se utilizaron electrodos de cobre. Sin embargo, es importante considerar que existe un pequeño incremento de cobre en el TFQ este no rebasa el límite permisible 66

reportados por la NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece una concentración promedio por día de 6.0 mg/L para descarga en ríos y protección de la vida acuática, mientras en el sistema acoplado este sobrepasa dos veces el límite establecido y doce veces en el tratamiento de EC. Por lo que es necesario corroborar el resultado para descartar un error analítico y/o realizar la precipitación.

Respecto a la DBO5, el porcentaje de remoción fue bajo para los tres tratamientos, donde el TFQ (20%), EC (33%) y el sistema acoplado (27%). Cabe destacar que los tres tratamientos al igual que el agua residual del rastro son valores superiores al límite permisible por la NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece un promedio diario de 60 mg/L para la descarga en ríos y protección de la vida acuática.

En cuanto a la DQO el comportamiento es casi similar en los tres tratamientos porque mostraron porcentajes de remoción que van de los 52% con el TFQ, el 60 % con el sistema acoplado y 61% con la EC.

El índice de biodegradabilidad del agua inicial en estudio fue de 0.54, y se incrementó para todos los tratamientos, el FQ (0.91), EC (0.95) y el acoplado (1.00), mostrando así que el tratamiento acoplado presenta MO fácilmente biodegradable.

Se alcanzaron eficiencias de remoción de color (94%), turbidez (81%), DQO (60%), N-NH3 (52%), NO3- (13 %) utilizando el tratamiento acoplado. Por otra parte el tratamiento por EC fue la mejor opción al disminuir la DQO (61%), NO2- (100 %), NO3- (80 %) y el tratamiento FQ mostró la alta remoción de sulfatos (97%), color (96%), turbidez (93%) y DQO (52%), los coliformes totales y fecales en los tres proceso se eliminaron al 100%.

6.5 Cuantificación y caracterización de los lodos generados

Los lodos residuales son un producto generado a partir del tratamiento de las aguas residuales; están constituidos por MO, microrganismos y compuestos no biodegradables y/o potencialmente tóxicos (Ortiz et al., 1995). Las características que estos pueden presentar se encuentran en función del origen de las aguas residuales, del tratamiento de

67

éstas, la época del año y además del proceso al que son sometidas (Gutiérrez y Sastre, 1996; Ortiz et al., 1995).

Se realizó la cuantificación de los lodos generados en cado uno de los tratamientos. El tratamiento FQ generó 19.87 kg/m3 de agua tratada; los lodos producidos en la EC fueron 2.40 kg/m3. Si se suman los dos tratamientos, el sistema acoplado genera un total de 22.27 kg/m3.

Se realizó el análisis por microscopia electrónica de barrido y análisis elemental en el cual se observa que el lodo correspondiente al tratamiento FQ muestra que únicamente se encuentra presente, carbono que corresponde a la materia carbonatada y MO, oxígeno, cloro, que puede atribuirse al reactivo 110, así como magnesio y calcio (figura 23). La composición del lodo producido en el tratamiento acoplado es similar a la del lodo del tratamiento FQ (tabla 11).

Los lodos de la EC contiene carbono que representa la MO, el oxígeno que corresponde al agua, azufre, fósforo y carbono; los iones sodio y cloruro del electrolito soporte, además del Cu que es el material de los electrodos.

TABLA 11 COMPOSICIÓN DE LOS LODOS RESIDUALES

	
	Elemento (%)
	EC
	FQ
	FQ+EC

	
	/Tratamiento
	
	
	

	
	C
	28.85
	12.99
	11.78

	
	O
	41.57
	44.63
	50.42

	
	Na
	5.76
	
	

	
	Al
	6.79
	
	

	
	S
	0.97
	
	

	
	Cl
	3.19
	9.20
	4.53

	
	Cu
	16.42
	
	

	
	P
	0.88
	
	

	
	Ca
	
	32.85
	32.10

	
	Mg
	
	0.67
	


68


FIGURA 23 MEB DE LOS LODOS DE LOS TRATAMIENTOS A) FQ Y B) EC

Además la MO del suelo, incide en la disponibilidad de nutrientes para el vegetal, fundamentalmente por dos vías: a través de su proceso de mineralización y por su capacidad para formar complejos quelatos con distintos elementos (Juárez et al., 2006). En el caso del lodo correspondiente del tratamiento FQ tiene materia carbonatada que puede usarse en el proceso de alcalinización de suelos ácidos.

El magnesio y el calcio son nutrientes secundarios. El caso del magnesio se absorbe como Mg2+ y puede llegar a formar hasta el 0.5% de la composición de la planta (Navarro y Navarro, 2003). La carencia de este elemento, causa clorosis (García y García, 1982; Hernández, 2001). Cuando la concentración de magnesio es mayor a 3.0 mg/Kg la NOM-021-SEMARNAT-2000 establece que es una concentración alta en los lodos, sin que se limite su aplicación.

El calcio es un  elemento que es absorbido principalmente por las plantas como Ca2+

(Navarro y Navarro, 2003), que es esencial para el crecimiento de raíces y regula la adsorción de nitrógeno en la planta (FAO, 2002), y mantiene el suelo poroso, permitiendo así el paso del agua y de aire (García y García, 1982). La deficiencia de calcio provoca clorosis y detiene el desarrollo radicular; y las hojas se enrollan (Navarro y Navarro, 2003). La NOM-021-SEMARNAT-2000 establece que si el calcio se encuentra en una concentración mayor a 10 mg/Kg se considera una concentración alta, sin que limite su uso.

69

El azufre por su parte es un constituyente esencial de proteínas y tambi n est involucrado en la formación de la clorofila (FAO, 2002). Por otro lado el sodio es un elemento que se lixivia y tiende a desparecer fácilmente (Navarro y Navarro, 2003).

El fósforo es esencial para la fotosíntesis, además es indispensable para la diferenciación de las células y para el desarrollo de los tejidos, que forman los puntos de crecimiento de la planta. Este elemento es deficiente en la mayoría de los suelos (FAO, 2002).

Por último las plantas absorben el Cu2+ en forma de complejo orgánico. Su función está relacionada con un gran número de enzimas, además de participar en el metabolismo nitrogenado y glucídico (Navarro y Navarro, 2003). Por otra parte la falta de Cu en las plantas marcan una coloración oscura en las hojas más jóvenes, así como la presencia de deformaciones y arrugas, e incluso en algunos casos muestran manchones de tejido muerto (Martin del Campo, 2002).

6.5.1 Espectroscopia de Infrarrojo

Se realizó el análisis IR del agua residual proveniente del rastro municipal antes y después de cada tratamiento. El principal componente de este tipo de agua es la hemoglobina, la cual es una hemoproteína formada por un grupo prostético hemo portadores de oxígeno y una fracción proteica específica de cada especie (globina). La molécula hemo, que además es la responsable del color rojo de la sangre, está formada por un átomo central de hierro y cuatro anillos de protoporfirina (Gerhard y Wolfgang, 2005; Recce, 2010)

En la figura 24a se muestra el espectro obtenido de la muestra del agua residual del rastro y en la tabla 12 las principales bandas y picos de los grupos funcionales encontrados, que presenta similitud con respecto al espectro típico de la sangre reportado por Orphanou (2015) en donde se tienen tres picos principales, además de algunos picos más pequeños, que corresponden a la hemoglobina (HEMO), que en el agua residual estos picos se observan a longitudes de onda más altos, y que corresponde a la biliverdina (BV). Las biliverdinas son pigmentos de color verde o azul, proceden del catabolismo de la

70

hemoglobina, al desintegrarse la hemoglobina en globina y en el grupo hemo, este último se parte dando como productos el ion 

 HYPERLINK "https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro" hierro y la biliverdina. La biliverdina rápidamente se reduce produciéndose en dicho proceso la bilirrubina, otro pigmento biliar de color amarillo rojizo.

El pico de 3390 cm-1 es un pico amplio y más largo que el del grupo HEMO que corresponde a la vibración de alargamiento -OH del ácido carboxílico y de la de la -NH de la amida.

Las dos vibraciones de alargamiento a 1732 cm-1 y 1550 cm-1 de mayor intensidad que se pueden atribuir al alargamiento del C=O de la amida primaria y de la amida secundaria, respectivamente. A estas longitudes también se tienen vibraciones de C=C de grupos insaturados alifáticos y heterocíclicos y el C=N de la BV. El pico débil observado a 2958 cm-1 y a 2853 cm-1 son posiciones de las frecuencias de flexión y alargamiento simétrico C-H de los grupos metilo y metileno de grupos alifáticos y del ciclopenteno. El alargamiento asimétrico del CH2 se observó a 2920 cm-1. A 2203 cm-1 se tiene un alargamiento de compuestos fosfatados (P-H). El grupo carboxilato O=C-O- absorbe más débilmente a 1411 cm-1, esta banda resulta del alargamiento simétrico del C-O. Las bandas débiles asignadas a las vibraciones de alargamiento C-C son las de 1292 y 1033 cm-1. Los diferentes grupos en la muestra de agua del rastro corresponden a la estructura de la BV.

71

TABLA 12 IR DEL AGUA RESIDUAL DE RASTRO

	
	Frecuencia
	Grupo
	Observación

	
	
	
	

	
	3830.62
	(C=O)
	Carboxílico

	
	3714.19
	(-NH)
	Amida

	
	3390.86
	-OH
	Ácido carboxílico

	
	3016.67
	-CH2
	Alquenos o

	
	
	–CH=CH-
	Anillos insaturados

	
	2958.80
	Ciclopenteno
	Ciclopenteno

	
	2920.23
	-CH; -CH2; -CH3
	Grupos alifáticos

	
	2850.79
	-CH2; -CH3
	Grupos alifáticos

	
	
	Ciclopenteno
	Ciclopenteno (Confirmación)

	
	2303.01
	P-H
	

	
	1732.07
	C=O
	Amida primaria

	
	1550.77
	C=C (solo doble ligadura);
	Amida secundaria; Insaturados Alifáticos; y

	
	
	N-H; C=N
	Heterocíclica ; Aminas; C=N (BILVERDINA)

	
	
	(BILVERDINA)
	

	
	1411.89
	O=C-O-
	Sales de ácidos carboxílicos

	
	1292.31
	CH2; CH3
	Grupos alifáticos

	
	
	CH=CH
	

	
	1068.56
	C-OH; P=O
	Ácido carboxílico; Fosfatos

	
	1033.85
	Alcanos
	Grupo alifático

	
	
	
	


En el IR que corresponde al tratamiento fisicoquímico (figura 24b) también se pueden apreciar tres picos como los que presenta el IR del efluente de rastro, que se encuentran en frecuencias diferentes, el primer pico está en 3367.72 cm-1que corresponde a un pico amplio y corto que corresponde a hidróxidos libres (-OH), el segundo pico pertenece a la vibración del hidróxido libre y de la sal del ácido carboxílico (C-O cm-1) que se localiza en un frecuencia de 1396.46 cm-1; el tercer pico corresponde a la vibración en 871.46 cm-1 que concierne a la amina primaria alifática (N-H). Las demás bandas complementa la presencia de estos grupos como la banda que se halla en la frecuencia de 3734.19 cm-1 que corresponde a una amida primaria. El alargamiento asimétrico del CH2 se observó a 2920 cm-1al igual que en el IR de la muestra de agua de astro. La vibración en 2846.93 cm-1 es un alargamiento simétrico que corresponde al grupo metilo. En la frecuencia de 2357.01 cm-1 se localiza un alargamiento P-H de compuestos fosfatados. En la frecuencia de

72

1635.64 cm-1 está la vibración de la sal del ácido carboxílico (C=O). La banda que se localiza en 1072 cm-1 se encuentra la vibración de C-O de un alcohol secundario y 1026 cm-1 la de un alcohol primario (tabla 13).


TABLA 13 IR DEL PROCESO FISICOQUÍMICO

	
	Frecuencia
	Grupo
	Observaciones

	
	
	
	

	
	3734.19
	N-H
	Amina prima

	
	3367.71
	O-H
	Hidróxido libre

	
	2920.27
	CH2
	Metileno

	
	
	CH3
	Metilo

	
	2846.93
	CH3
	Metilo

	
	2357.01
	P-H
	

	
	1635.64
	C=O
	Sal del ácido carboxílico

	
	1396.46
	OH
	Hidróxido libre y de la sal del ácido carboxílico

	
	1072.42
	C-O
	Alcohol secundario

	
	1037.70
	C-O-
	Sal del Ácido carboxílico

	
	1026.12
	C-O
	Alcohol primario

	
	871.82
	N-H
	Amina primaria alifática

	
	740.66
	CH2
	Metileno

	
	
	
	



Con lo anterior es indicativo que el contenido de OH- libres es elevado, así como la presencia de sales carboxílicas, y de alcoholes primarios y secundarios, que se debe a que haya posibles procesos de oxidación a valores de pH alcalinos en los que se rompe la estructura de la BV al desaparecer la señal del ciclopenteno. La presencia alcoholes secundarios en moléculas complejas requiere de reactivos altamente selectivos para su oxidación, mientras que las sales carboxílicas evidencia que el índice de biodegradabilidad haya aumentado de 0.55 a 0.91 con el proceso FQ.

El espectro de IR del tratamiento por EC ya no muestra los tres picos principales corresponde a la hemoglobina (figura 24c). La vibración que se presenta en 3271.27 cm-1 corresponde a –OH al ácido carboxílico. La pequeña banda en 2916.37 cm-1 corresponde – CH; -CH2 y CH3 de los grupos alifáticos. En la frecuencia de 2337.72 cm-1 se observa una sal de amina (-NH3+). Al igual que el tratamiento FQ el tratamiento por EC se presenta la banda en 1635.64 cm-1que corresponde a grupo carboxilo (O=C). En la frecuencia 1543.05

73

cm-1se tiene una amina (N-H). En la frecuencia 1168.82 cm-1se encuentra la banda de ácido carboxílico (C-O) y por último se localiza una banda en 1029.99 cm-1 que representa a un alcohol primario (CH2-OH), todas la vibraciones son de menor transmitancia indicando que gran parte de la MO fue removida y fragmentada (tabla 14). La presencia de grupos alifáticos y alcoholes primarios demuestran el incremento del índice de biodegradabilidad (de 0.54 a 0.95).


TABLA 14 IR DEL PROCESO POR ELECTROCOAGULACIÓN


	
	Frecuencia
	Grupo
	Observaciones

	
	
	
	

	
	3700.00
	C-OH
	

	
	3271.27
	-OH
	
	Ácido carboxílico

	
	2916.37
	-CH; -CH2; -CH3
	Grupos alifáticos

	
	2337.72
	-NH3
	+
	Sales de amina

	
	1635.64
	-NH3
	+; O=C-O-
	Carboxilo

	
	1543.05
	N-H
	
	Amina

	
	1168.82
	CC(=O)-O
	Ácido carboxílico

	
	1029.99
	-OH primario
	Alcohol primario

	
	
	
	
	



El IR correspondiente al sistema acoplado vuelve a presentar los tres picos similares al tratamiento fisicoquímico a longitudes de onda más bajas (tabla 15). El primer pico se encuentra en la frecuencia de 3367.71 cm-1 que pertenece en este caso al ácido carboxílico (-OH). El segundo pico se encontró en 1627.92 cm-1 que corresponde a (C=O) del ácido carboxílico y el tercer pico fue en 1404.18 cm-1 que corresponde a una amida primaria (C-N). También presentó un banda en 1804.00 cm-1 que corresponde al grupo metileno (CH2). Por último en 1022 cm-1 presenta un alcohol primario (figura 24d). De acuerdo a estos resultados, la presencia de ácidos carboxílicos podría explicar el incremento en el índice de biodegradabilidad de 0.54 a 1, lo cual indica la presencia de materia fácilmente biodegradable.

74

TABLA 15 IR DEL SISTEMA ACOPLADO

	
	Frecuencia
	Grupo
	Observaciones

	
	
	
	

	
	3383.14
	-OH
	Ácido carboxílico

	
	1804.00
	CH2
	Metileno

	
	1627.92
	-NH3+
	Sal de la amina

	
	
	O=C-O-
	Ácido carboxilo

	
	1404.18
	C-N amida
	Amida primaria

	
	1022.27
	C-HO
	Alcohol primario

	
	
	
	


6.5.2 Reacciones químicas

Durante el proceso FQ se removieron principalmente la materia inorgánica divalente de sulfatos (ecuación 4) y carbonatos (ecuación 5) a un valor de pH de 12.2, utilizando el

“reactivo 110” que contiene al calcio como catión mayoritario. El valor de pH tambien favoreció la precipitación del magnesio en forma de hidróxido (ecuación 6).

	→
	(4)

	→
	(5)

	→
	(6)


Adicional al proceso de precipitación de la materia inorgánica se encontró que existe la remoción de MO de un 52% debido a que disminuyó la DQO de 6425 a 20 mg O2/L y el COT de 2127.38 a 920 (57% de remoción); lo cual se puede atribuir a que la muestra de agua tomada del efluente del radto conservó un valor de un pH de 6.6, donde la hemoglobina (figura 25a) que es el principal componente de la MO de la sangre se transforma en biliverdina (figura 25b) liberando el hierro (Fe3+) y monóxido de CO (Jimenéz, 2013) y es la BV la que interactua con el Ca2+ y se separa en forma sólida (figura 25c).

75


FIGURA 24 INFRARROJOS DEL AGUA CRUDA A), DEL TRATAMIENTO FISICOQUÍMICO B), PROCESO DE ELECTROCOAGULACIÓN C) Y DEL

TRATAMIENTO ACOPLADO

76


FIGURA 25 MODIFICACIÓN DE LA HM A BV Y LA INTERACCIÓN CON LA BV

Para poder llevar a cabo el proceso de electrocoagulación fue necesario disminuir el pH a 4.0 con la finalidad de reducir a la BV en bilirrubina (BILLI), que es una molécula más hidrofóbica (figura 26.) y con ello incrementar la remoción de MO al momento de electro generar Cu+ (figura 27.), lo que disminuyó un 42% la DQO y un 33% el COT

77


FIGURA 26 CAMBIO DE LA BV A BILLI


FIGURA 27 INTERACCIÓN DEL CU+ Y LA BILIRRUBINA (BILLI)

Además se observó que existe la generación de Cu2+ el cual también favoreció la formación de un complejo soluble (figura 28) por lo que fue necesario incrementar el valor del pH a 8.0 y así precipitar esta especie en forma OH- como se muestra en la figura 29, y con ello se logró disminuir la DQO a 61% y COT a 59%.

78


FIGURA 28 INTERACCIÓN DEL CU2+  Y LA BILIRRUBINA (BILLI)


FIGURA 29 FORMACIÓN DE BILL-CU-OH.

Al realizar primero el proceso FQ y posterior la EC en el tratamiento acoplado se utilizó el H2SO4 para la disminución del valor del pH a 4.0 y se observó que existe una remoción de DQO parecida al proceso FQ debido a la formación de CuSO4.

Adicionalmente se debe considerar que el Cu tiene la capacidad de romper el enlace de la amida cíclica (lactama), generando una amina primaria protonada y un alcohol primario como se muestra en la (figura 30).

79


FIGURA 30  ROMPIMIENTO DE LOS PIRROLES DE LA MOLÉCULA DE LA BILL

80


CAPÍTULO 7 CONCLUSIONES

81

El reactivo 110 permitió llevar a cabo la precipitación química de materia inorgánica y MO en un tiempo de equilibrio de 10 min, adicionando 100 g/L del reactivo. Obteniendo una eficiencia de sulfatos del 97%, de color el 96% y 93% de turbidez así como el 52% para la DQO, los coliformes totales y fecales se eliminaron al 100%. El índice de biodegradabilidad aumenta de 0.54 a 0.91.

Las condiciones óptimas de operación del tratamiento electroquímico se obtuvieron a un pH de 4, a los 6 min de tratamiento, utilizando 0.5 A, 5 g/L de NaCl y electrodos de cobre con una remoción de 61% de DQO, 59% de COT, 94% de color y 97% de turbiedad. El índice de biodegradabilidad aumenta de 0.54 a 0.95

El sistema acoplado se llevó acabo sin tener un efecto sinérgico en la remoción de MO mostrando que los sistemas alcanzan mejores beneficios de manera independiente, las eficiencias alcanzadas son: color 94%, turbidez 81%, DQO 60%, N-NH3 52%, NO3- 13 % y coliformes totales y fecales del 100%. El índice de biodegradabilidad aumenta de 0.54 a 1

La espectroscopia IR demuestra que la hemoglobina es el principal componente de la MO de la sangre y es transformada en biliverdina liberando el hierro (Fe3+) y monóxido de CO y es la BV la que interactua con el Ca2+ y se separa en forma sólida en el tratamiento fisicoquímico.

Los análisis IR en el proceso de EC indicaron que la biliverdina es transformada a bilirrubina, debido al pH inicial de 4, la bilirrubina es una molécula más hidrofóbica por lo la remoción de MO se incrementó al momento de elctrogenerar cobre.

82


CAPÍTULO 8 RECOMENDACIONES

83

Evaluar otro tipo de material (Al o Fe) para los electrodos utilizados en el proceso de electrocoagulación.

Realizar un análisis fisicoquímico de los lodos para evaluar su factibilidad de aplicación a suelos ácidos. Los lodos generados durante los diferentes procesos podrían ser una alternativa como abono o fertilizante debido a los elementos que presentan.

La concentración de cobre en el efluente tratado puede representar una desventaja para utilizar electrodos de cobre, por lo que se debe realizar una precipitación al final del proceso.

84


CAPÍTULO 9 EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN

85

	Año
	Participación
	Título

	
	
	

	2014
	Curso – Taller
	Temas Actuales en Ciencias del Agua

	
	(Asistente)
	

	
	Curso
	Jornada para el manejo de recursos electrónicos

	
	(Asistente)
	

	2015
	Curso
	Estadística Aplicada a las Ciencias del Agua

	
	(Asistente)
	

	2016
	Encuentro
	Bridging the Americas: promoting global solutions of local landfill problems through student service and

	
	(Asistente)
	learning

	
	Congreso SMEQ
	Tratamiento electroquímico de agua residual de un rastro municipal

	
	(Póster y Memoria en extenso)
	

	
	Congreso SMEQ
	3 er. lugar en el concurso de Poster nivel Maestría

	
	(Reconocimiento)
	

	
	
	


86


87


88


89


90


91


92

Slaugherhouse wastewater treatment by physicochemical-electrocoagulation system.

Daniela Hernández-Rodríguez1, Verónica Martínez-Miranda1, Ivonne Linares-Hernández1*, R. M. Guadalupe Fonseca Montes De Oca1.

1 Facultad de Ingeniería, Unidad San Cayetano, Centro Interamericano de Recursos del Agua (CIRA), Universidad Autónoma del Estado de México, Km.14.5, carretera Toluca-Atlacomulco, C.P 50200 Toluca, Estado de México, México, e-mail: ilinaresh@uaemex.mx
Keywords: slaughterhouse, organic matter, physicochemical treatment, electrocoagulation, copper electrodes.

Introduction

In the last ten years, the consumption of meat has increased considerably in Mexico. On 2000 the volume of beef production was 1 366 863 ton, 1 012 329 ton of pigs, 32 835 ton of sheep and 37 812 ton of goats. On 2011 the production was increased to 1 803 931 ton of beef, 1 202 million ton of pig meat, 56 546 ton of sheep meat and 46 836 ton of goat meat [1]. Based on statistics this kind of industry produces large volumes of wastewater per year.

The main contaminant in slaughterhouse wastewater (SW) are organic matter (OM), dregs, fat, urine, blood and meat waste produced during the process [2]. For this reason previous works have proposed different methods to treat wastewater: biological [4, 5, 6, 7], physicochemical treatment [9], advanced oxidation process [6] and electrochemical means [7].

93

Physicochemical treatment consists in the separation several components, typically the separation of solids by sedimentation, precipitation, or coagulation /

flocculation, technologies 6.

In the other hand, the electrocoagulation (EC) is an electrochemical method that applies a direct current source; it causes the dissolution of the metal anode into the wastewater. The most widely electrode materials are aluminum and iron, because they are cheap and effective. The EC process provides a simple, reliable, and cost-effective method for the treatment of wastewater without the need for additional chemicals avoiding the

production of secondary pollution 8. EC is commonly used in water and wastewater treatment, in order to destabilize the colloidal materials and cause the small particles to

agglomerate into larger settlable flocks 10.

According Asselin 11, tested EC in slaughterhouse wastewaters using either mild steel or aluminium electrodes arranged in bipolar (BP) or monopolar configuration system. Results showed that the best performance was obtained using mild steel BP electrode system operated at a current intensity of 0.3 A, within 60 or 90 min of treatment. The removals of 86 ± 1% and 99 ± 1% were measured for BOD and oil and grease, respectively, whereas soluble COD and total COD were removed by 50 ± 4% and 82 ± 2%, respectively; 89 ± 4% and 90 ± 4% have been measured for total suspended solids and turbidity, respectively.

Bayar et al 2011, investigated the effect of current density and stirring speed in the treatment  of  poultry  slaughterhouse  wastewater  (PSW)  using  electrocoagulation  with aluminum  electrodes.  In  the  experiments,  initial  pH  and  current  density  were  chosen between 3 and 7, and 0.5 and 2.0 mA/cm2  respectively. The best removal efficiency has 94

been obtained, when initial pH and current density were  3.0 and 1.0 mA/cm2, respectively.


The highest removal efficiencies of 85 % of COD were obtained with the current density of

0.5, 1.0, 1.5 and 2.0 mA/cm2, respectively. Initial pH values of these removal efficiencies

were 4.0, 3.0, 3.0 and 5.0 and 98% turbidity.

Tezcan Ün, et al 2009, studied a slaughterhouse wastewater (SW), characterized by high turbidity, chemical oxygen demand (COD), a dark color. Iron and aluminum were used as electrode materials. Experiments were conducted to evaluate the effects of current density 25 mA cm−2 , initial pH (7.8), and supporting electrolyte (Na2SO4) dosage on the performance of the system. COD removal increased with increase in current density. Higher of Na2SO4 caused an increase in COD removal efficiency of 94.4%.

According
with
previously  described,
there
are
several
works
where
the
EC

treatment has been applied in order to improve the quality of SW. In this research a couple

treatment Physicochemical- EC processes is proposed to treat this kind of wastewater,

using copper electrodes, it is a novel propose because commonly aluminum and iron are

used in electrochemical  treatment, operational  conditions:  pH, current density, support

electrolyte,  time  electrolysis,  copper  concentration,  energetic  consume  and  costs  were

investigated.

95


CAPÍTULO 10 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

96

Alade, A. 2006. Coagulation/flocculation process in the treatment of abattoir wastewater. Desalination, Issue 196; 22-31.

Amuda, O.S. and Alade, A. 2006. Coagulation/floculation process in the treatment of abottoir wastewar. Desalination 196: 22-31.

Asselin, M., Drogui, P., Benmoussa, H. y Blais J.F. 2008. Effectiveness of electrocoagulation process in removing organic compounds from slaughterhouse wastewater using monopolar and bipolar electrolytic cells. Chemosphere 72: 1727-1733.

Bayar, S., Yıldız, Y. S., Yılmaz, A. E. and İrdemez, A. 2011. The effect of stirring speed and current density on removal efficiency of poultry slaughterhouse wastewater by electrocoagulation method. Desalination 280: 103-107.

Bazrafshanl, E., Kord, F., Farzadkin, M., Aldin, K and Hossein, A. 2012. Slaughterhouse wastewater Treatment bt Combined Chemical Coagulation and Electrocoagulation Process. Plos One 7:1-8.

Bustillo-Lecomptem, F.C. and Mehrvar, M. 2015. Slaghterhouse wastewater characteristic treatment and management in the meat processing industry: A review on trends and advances. Journal of Environmental Managment 161: 287-302.

CEAJ (Comición Estatal del Agua de Jalisco).2013. Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamineto de Agua Residuales con Procesos de Lodos Activados. Comisión Estatal del Agua de Jalisco.

Chang, R. Y Goldsby, K. A. 2013. Química, Mc Graw Hill. México.

Chen, G. 2004. Electrochemical technologies in wastewater treatment. Separation and Purification Technology 1:11-41.

CIDETEC (Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquimica). 2010.Agua residuales de rastro. En línea: http://www.cideteq.mx/es/component/content/article/20-productos-y-servicios/37-

 HYPERLINK "http://www.cideteq.mx/es/component/content/article/20-productos-y-servicios/37-aguas-residuales-de-rastros.html" aguas-residuales-de-rastros.html (Consultado: Febrero 2015).

CNA (Comisión Nacional del Agua). 2013. Atlas de México 2013. CNA y SEMARNAT. México, D.F.

Coa, W. y Mehrvar. 2011. Slaughterhouse wastewater treatment by combined anaerobic baffled reactor and UV/H2O2 processes. Chemical Engineering Research and Design 89: 1136-1143.

COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). 2007. Guía para el manejo de residuos en rastros y mataderos municipal. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. México, D.F.

Crites, R. y Tchobanoglous, G. 2000. Tratamiento de Aguas Residuales en Pequeñas Poblaciones. Mc Graw-Hill Interamericana. Santa Fe de Bogotá, Colombia.

Debik, E. and Coskum, T. 2009. Use of the Static Grabnular Bed Reactor (SGBR) with anaerobic sludge to treat poultry slaughtherhouse wastewater and modeling. Bioresource Technology 100: 2777-2782.

Debik, E. and Coskun, T. 2009. Use of the Static Granular Bed Reactor (SGBR) with anaerobic sludge to treat poultry slaughterhouse wastewater and kinetic modeling. Bioresource Technology 100: 2777–2782.

DSEN (Departamento de Sanidad del Esta de New York), 1995. Manual de tratamiento de aguas. Limusa: Noriega. México, D.F.

Dukes, H. 2010. Fisiología de los animales domésticos. Acribia. Zaragoza, España.

97

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 2015. Aspectos fisicoquímicos de la calidad del agua. En línea: http://www.bvsde.ops-

 HYPERLINK "http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manualI/tomoI/uno.pdf" oms.org/bvsatr/fulltext/tratamiento/manualI/tomoI/uno.pdf (Consulta: Septiembre 2015).

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación). 2002. Los fertilizantes y su uso. Roma.

Fernández, A., Pacheco, J.M., Ciríaco, L. y Lopez, A. 2015. Review on the electrochemical processes for the treatment of sanitary landfill leachates: Present and future. Applied Catalysus B: Environmental 176: 183-200.

Galicia, E. 2007. Diagnóstico de la calidad de las aguas residuales emitidas por el rastro municipal de Toluca en el río Verdiguel. Tesis de Licenciatura, Toluca, México, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Planeación Urbana.

García, A., Martínez, V., Martínez, I.G., Almazán, P.T., Castañeda, M. y Linares, I. 2015. Industrial wastewater treatment by electrocoagulation-electrooxidation processes powered by solar cells. Fuel 149: 46-54.

García, J. Y García, R. 1982. Edafología y fertilizantes agrícolas. AEDOS. Barcelona. Gatsios, E., Hahladakis, J. y Gidarakos, E. 2015. Optimization of electrocoagulation (EC)

process for the purification of a real industrial wastewater from toxic metals. Journal of Environmental Management 154: 117-127.

Gutierreez, B.A. 2007. Efecto de la raza sobre la acumulación de cobre en terneros de ceo. Tessi de doctorado. Universidad de Santiago de Compostela, Facultad de Veterinaria.

Gutiérrez, A. y Sastre, H. 1996. Biosólidos generados en la depuración de aguas (I): planteamiento del problema. Ingeniería del Agua.

Hernández, R.C. 2001. Evaluación de la concentración de metales pesados en cultivos de maíz y suelos enmendados con lodos residuales. Tesis de Licenciatura. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias.

Holt, P., Barton, G., Wark, M. y Mitchell, C. 2002. A quantitative comparison between chemical dosing and electrocoagulation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical. Eng. Aspects. 211; 233-248.

Holt, P., Barton, G., Wark, M. y Mitchell, C. 2002. A quantitative comparison between chemical dosing and electrocoagulation. Colloids and Surfaces A: Physicochemical. Eng. Aspects. 211; 233-248.

INE (Instituto Ncional de Ecología).2000. Evaluación del impacto ambiental. Logros y retos para el desarrollo sustentable 1995-2000. INE y SEMARNAT. México, D.F.

INE (Instituto Ncional de Ecología).2000. Evaluación del impacto ambiental. Logros y retos para el desarrollo sustentable 1995-2000. INE y SEMARNAT. México, D.F.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2011. México en Cifras, Aguas Calientes.

INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 2014. Estadística de sacrificio de ganado en rastros municipales por entidad federativa 2008-2013, Aguacalientes, Aguascalientes: Intituto Nacional de Estadística y Geografía.

INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias). 2003. Uso de sales anióncas en la alimentación de vacas secas. Ficha Tecnológicas 20.

Jimenez Izquierdo, C. Canizares, P., Leclerc, J.P., Valentin, G. And Lapicque, S. 2010. Effect of the nature of the supporting electrolyte on the treatmemnt of solubleoils by electrocoagulation. Desalination 255: 15.20.

98

Jiménez, E. R. 2013. Evaluación de la modulación del estrés oxidante en cepas de Drosophila melanogaster deficientes en antioxidantes endógenos y con exposición crónica a casiopeina CII-gly y radiación gamma. Tesis de Licenciatura. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias.

Juárez, M., Sánchez, A. y Sánchez, A. 2006. Química del suelo y medio ambiente. Universidad de Alicate.

Khandegar, V. y Saroha, A. 2013. Electrocoagulation for the treatment of textile industry effluent-A review. Journal of Environmental Management 128: 949-963.

Khennoussi, A., Chaouch, C. and Chahlaoui, A. 2013. Traitment des effluebts d´abattoir de viande rouge par électrocoagulation-flotation avecdes électrodes en fer. Revue des sciences de léau. Journal of Water Science 26: 135-150.

Kobya, M., Demirbas, E., Can, O.T. y Bayramoglu, M. 2006. Treatment of levafix orange textile dye solution by electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials B132: 183-188.

Lapicque, F. 2010. Effect of the nature of the supporting electrolyte on the treatment of soluble oils by electrocoagulation. Desalination 255: 15–20.

Lenntech. 2015. Turbidez. En línea: http://www.lenntech.es/turbidez.htm (Consultado: Agosto 2015).

Lui, H., Zhao, X. y Qu, J. 2010. En Comninellis, C. y Chen, G. (edit.). Libro Electrochemistry for the Environment. Springer. New York.

M.S. Oncel, A. Muhcu, E. Demirbas, M. Kobya. (2013). A comparative study of chemical precipitation and electrocoagulation for treatment of coal acid drainage wastewater. Journal of Environmental Chemical Engineering 1: 989–995.

Martin del Campo, S.M.G. 2002. Aplicación de lodos residuales (Vicia faba L.) como acondicionadores , en suelos agrícolas del Valle de Toluca. Tesis de Maestría. Toluca, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ingeniería.

Metcalf y Eddy. 2003. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. McGraw Hill. México, D.F.

Mollah, A., Schennach, J. y Cocke, D. 2001. Electrocoagulation (EC) – science and application. Journal of Hazardous Material B84: 29-41.

Mollah, M., Morkovsky, P., Gomes, J., Kesmez, M., Parga, J. y Cocke, L. 2004. Fundamentals, present and future perspectives of electrocoagulation. Journal of Hazardous Materials B 114: 199-2010.

Navarro, S y Navarro, G. 2003. Química agrícola. Mundi-Prensa. México.

Orphanou, C.M. 2015. The detection and discrimination of human body fluids using ATR FT-IR spectroscopy. Forensic Science International 252: e10-e16.

Ortiz, L., Gutierrez, R. Y Sánchez, S.E. 1995. Propuesta de manejo de los lodos residuales de la lanta de tratamiento de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, Estado de Morelos. Revista internacional de Contaminación.

PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). 2004. Lineamientos sobre el manejo de aguas residuales municipales. PNUMA. La Haya

Real Academia Española. 2015. Conductividad. En línea: http://buscon.rae.es/drae/srv/search?id=oAFLqfE9fDXX2oenxU74 (Consulta: Mayo 2015).

Recce, W. 2010. Fisiología de animales domésticos. ACRBIA. Zaragoza, España.

99

Roa,
G., Linares, I. y Amaya, A. 2014. Electrocoagulación. En Barrera (edit.). Libro Aplicaciones electroquímicas al tratamiento de aguas residuales. Reverté. México, D.F.

Rodier, J. 1998. Análisis de Agua. Omega. Barcelona.

Saddoud, A. y Sayadi, S. 2007. Application of acidogenic fixed-bed reactor prior to anaerobic membrane bioreactor for sustainable slaughterhouse wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials 149: 700-706.

SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Física y Alimentación) 2013. Capacidad Instalada para sacrificio de especies pecuarias. Secretaria de información Agropecuaria y Pesquera (SIAP). México, D.F.

SAGARPA (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2014a. Resumen Nacional de la Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso 2000. En línea: http://www.siap.gob.mx/resumen-nacional-pecuario/(Consultado: Marzo 2015).

SAGARPA (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2014b. Resumen Nacional de la Producción, precio, valor, animales sacrificados y peso 2013. http://www.siap.gob.mx/resumen-nacional-pecuario/(Consultado: Junio 2015).

SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2015. Agua. En línea: http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0 CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fapp1.semarnat.gob.mx%2Fdgeia%2Finforme_12 %2Fpdf%2FCap6_agua.pdf&ei=kXhQVZ_5JomxyAS59IDwBQ&usg=AFQjCNEAo mNDcVeQuRAjRPOdRl0vXHaxHg (Consultado: Febrero 2015).

SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 1987. Norma Oficial Mexicana, NMX-AA-42-1996.

SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2003a. Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEMARNAT-1996.

SEMARNAT (Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales). 2003b. Norma Oficial Mexicana, NOM-001-SEMARNAT-1996.

Sena, R., Tambosi, J., Genena, A., Moreira, R., H., Schröder and José, H. 2009. Treatment of meat industry wastewater using dissolved air flotation and advanced oxidation processes monitored by GC–MS and LC–MS. Chemical Engineering Journal 152: 151–157

Sroka, E., Kamfliski, W. and Bohdziewicz, J. 2004. Biological treatment of meat industry wastewater. Desalination 162: 85-91.

Staicu, L., van Hullebusch, E., Lens, P., Pilon, E. y Oturan, M. 2015. Electrocoagulation of colloidal biogenic selenium. Environ Sci Pollut 22: 3127-3137.

Tezcan, Ü., Savas, A. y Ögütveren, Ü. 2009. Hybrid processes for the treatment of casttle-slaughterhouse wastewater using aluminum and iron electrodes. Journal of Hazardous Material 164: 580-586.

Thirugnanasambandham, K., Sivakumar, V. and Prakash, J. 2015. Response surface modelling and optimization of treatment of meat industry wastewater using electrochemical treatment method. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 46: 160–167.

Trompette, J.L. and Vergnes, H. 2009. On the crucial influence of some supporting electrolytes during electrocoagulation in the presence of aluminum electrodes. Journal of Hazardous Materials 163: 1282–1288.

100

Trompette, J.L. and Vergnes, H. 2009. On the crucial influence of some supporting electrolytes during electrocoagulation in the presence of aluminum electrodes. Journal of Hazarrdous Materials 163: 1282-1288.

UNAM (Universidad Autónoma de México) 2015. Características Generales de Bovino. En línea: http://www.fmvz.unam.mx/fmvz/e_bovina/05CaracteristicasGeneralesdeBovinos.pdf (Consultado: Septiembre 2015).

Wolfgang, E. y Gerhard, B. 2005. Fisiología veterinaria. Acribia. Zaragoza, España. OMS (Organización Mundial de la Salud). 2006. Guías para la calidad del agua potable. Tercera Edición. OMS.

Xu, H., Yang, Z., Zeng, G., Luo, Y., Huang, L., Wang, L., Song, P. y Mo, X. 2014. Investigation of pH evolution with Cr(VI) removal in electrocoagulation process: Proposing a real-time control strategy. Chemical Engineering Journal 239: 132-140.

Yang, Z., Xu, H., Zeng, G., Luo, Y., Yang, X., Huang, J., Wang, L. y Song, P. 2015. The behavior of dissolution/passivation and the transformation of passive films during electrocoagulation: Influences of initial pH, Cr(VI) concentration, and alternating pulsed current. Electrochemical Acta 153; 149-158.

101

Anexos

ANEXO 1 DIAGRAMA DE ESPECIES DE NH3


ANEXO 2DIAGRAMA DE ESPECIES DE HCO3-


102


ANEXO 3 DIAGRAMA DE ESPECIES DE CL-


ANEXO 4 DIAGRAMA DE ESPECIES DE SO42-


103


ANEXO 5 . DIAGRAMA DE ESPECIES DE NA+


ANEXO 6 DIAGRAMA DE ESPECIES DE CA2+


104


ANEXO 7 DIAGRAMA DE ESPECIES DE MG2+


ANEXO 8 DIAGRAMA DE ESPECIES DE FE3+


105


ANEXO 9 .DIAGRAMA DE ESPECIES CU2+


ANEXO 10 PH DE LOS REACTIVOS 110 (REACTIVO A) Y 23 (REACTIVO B), A DIFERENTES

PERIODOS DE TIEMPO


	Tiempo
	
	Reactivo "A" (110)
	
	
	Reactivo "B" (23)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	25 g A
	50 g A
	100 g A
	200 g A
	300 g A
	25 g B
	50 g B
	100 g B
	200 g B
	300 g B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	0
	6.833
	6.297
	6.474
	6.498
	6.393
	6.807
	6.192
	6.239
	6.381
	6.400

	10
	8.671
	9.069
	11.273
	10.883
	10.088
	8.695
	6.295
	9.020
	9.390
	8.888

	20
	8.596
	9.515
	11.282
	10.820
	10.269
	8.733
	6.248
	9.148
	9.326
	8.819

	30
	8.592
	10.207
	11.305
	10.930
	10.298
	8.697
	6.346
	9.099
	9.346
	8.876

	40
	8.570
	10.905
	11.317
	10.891
	10.431
	8.692
	8.580
	9.268
	9.331
	8.868

	50
	8.555
	11.052
	11.277
	10.987
	10.426
	8.712
	8.905
	9.236
	9.268
	8.809

	60
	8.548
	11.141
	11.320
	10.891
	10.518
	8.689
	8.918
	9.260
	9.191
	8.827

	180
	8.457
	11.045
	11.317
	11.003
	10.640
	8.684
	8.891
	9.218
	9.130
	8.851

	360
	8.378
	11.031
	11.380
	11.011
	10.670
	8.587
	8.851
	9.199
	9.093
	8.780

	540
	8.325
	10.949
	11.305
	11.037
	10.680
	8.586
	8.902
	8.948
	9.037
	8.729

	1440
	8.290
	10.910
	11.385
	10.996
	10.704
	8.724
	8.922
	9.067
	9.027
	8.665

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


106


ANEXO 11 CE UTILIZANDO LOS REACTIVOS 110 (REACTIVO A) Y 23 (REACTIVO B), A

DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO


	
	Tiempo
	
	Reactivo "A" (110)
	
	
	Reactivo "B" (23)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	8.712
	4.09
	4.08
	4.06
	4.0
	8.661
	4.04
	4.14
	4.10
	4.1

	
	10
	42.550
	70.58
	117.80
	183.40
	202.6
	27.600
	40.67
	68.06
	105.90
	132.4

	
	20
	43.520
	71.06
	119.70
	175.50
	200.3
	27.530
	40.73
	68.53
	104.90
	131.8

	
	30
	43.610
	71.11
	119.50
	176.50
	198.4
	27.030
	40.79
	68.86
	117.70
	136.3

	
	40
	43.470
	70.67
	119.40
	176.60
	197.7
	27.400
	41.18
	68.17
	106.50
	135.2

	
	50
	43.690
	70.97
	119.40
	178.70
	199.9
	27.380
	41.13
	68.51
	107.30
	133.9

	
	60
	43.600
	70.76
	119.60
	177.90
	197.7
	27.360
	41.15
	68.54
	107.00
	134.9

	
	180
	42.900
	70.65
	117.70
	174.80
	200.4
	27.220
	41.12
	68.60
	107.80
	134.3

	
	360
	42.840
	70.83
	118.50
	178.30
	197.6
	27.480
	41.09
	68.75
	108.10
	134.0

	
	540
	42.940
	70.94
	118.20
	176.10
	199.8
	27.270
	41.14
	69.35
	107.90
	133.9

	
	1440
	43.240
	71.16
	121.50
	177.90
	201.4
	27.660
	41.23
	70.18
	108.80
	134.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 12 CONCENTRACIÓN DE COLOR  DE LOS REACTIVOS 110 (REACTIVO A) Y 23 (REACTIVO B), A

DIFERENTES PERIODOS DE TIEMPO


	
	Tiemp
	
	Reactivo "A" (110)
	
	
	Reactivo "B" (23)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	o
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	4450.00
	2950
	3175
	3525
	2875
	5075.00
	3662.5
	3587.5
	4237.5
	2887.5

	
	10
	2050.00
	200
	25
	
	
	2137.50
	2262.5
	87.5
	50
	225

	
	20
	2075.00
	225
	0
	12.5
	287.5
	1875.00
	1275
	250
	37.5
	75

	
	30
	1875.00
	462.5
	137.5
	137.5
	87.5
	1850.00
	1400
	425
	125
	575

	
	40
	1900.00
	225
	87.5
	75
	312.5
	1887.50
	275
	262.5
	87.5
	162.5

	
	50
	1925.00
	87.5
	50
	137.5
	62.5
	2125.00
	162.5
	125
	125
	25

	
	60
	2175.00
	0
	100
	125
	162.5
	1887.50
	200
	175
	12.5
	75

	
	180
	2025.00
	87.5
	62.5
	200
	175
	2062.50
	200
	225
	50
	162.5

	
	360
	2025.00
	37.5
	12.5
	75
	262.5
	1962.50
	325
	150
	137.5
	250

	
	540
	2150.00
	12.5
	50
	25
	475
	1887.50
	237.5
	37.5
	137.5
	137.5

	
	1440
	1925.00
	50
	112.5
	162.5
	175
	1950.00
	375
	
	137.5
	87.5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


107


ANEXO 13 TURBIDEZ DE LOS REACTIVOS 110 (REACTIVO A) Y 23 (REACTIVO B), A DIFERENTES

PERIODOS DE TIEMPO


	
	Tiempo
	
	Reactivo "A" (110)
	
	
	Reactivo "B" (23)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g
	25 g
	50 g
	100 g
	200 g
	300 g

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	300.00
	1390
	1190
	1687.5
	1180
	277.50
	1197.5
	1672.5
	1980
	1182.5

	
	10
	35.38
	47.25
	62.75
	26.25
	
	188.75
	432.5
	25.25
	23
	33.75

	
	20
	23.00
	24.25
	63.5
	128
	17.5
	161.88
	158.5
	26.25
	19.75
	52.75

	
	30
	27.75
	31.5
	56
	33.25
	35.25
	200.63
	208.5
	68.75
	16.25
	26

	
	40
	23.50
	21
	49
	30.5
	56
	162.00
	25.25
	34.5
	13.5
	34

	
	50
	32.25
	8.25
	37.5
	45.25
	41.25
	189.63
	29.25
	8
	12.25
	25

	
	60
	15.75
	18
	43.75
	61.5
	27.5
	194.25
	42.75
	18.25
	25
	31.75

	
	180
	30.38
	53.25
	67.5
	78.25
	25
	204.50
	19
	25.5
	40.25
	28.5

	
	360
	30.13
	26.5
	9.75
	77
	16.5
	188.63
	37
	15.25
	29.75
	33.25

	
	540
	29.13
	17.75
	86.25
	117
	23.5
	208.38
	30.75
	11.75
	16
	23.5

	
	1440
	32.63
	7.75
	25
	131
	33.5
	129.75
	38.75
	13
	22.5
	20.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 14 COT DE LOS REACTIVOS 110 (REACTIVO A) Y 23 (REACTIVO B), A DIFERENTES

PERIODOS DE TIEMPO


	
	
	
	
	Reactivo "A" (110)
	
	
	
	Reactivo "B" (23)
	
	

	
	Tiempo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	25 g A
	50 g A
	100 g A
	200 g A
	300 g A
	25 g B
	50 g B
	100 g B
	200 g B
	300 g B

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	6946
	1392.125
	1394.875
	3163
	1182.75
	5413
	1527.75
	1626.125
	1508.625
	1550.875

	
	10
	4035.63
	1811.625
	2443.25
	3295.375
	
	3048.875
	1183.5
	2147.125
	1412.875
	2110.75

	
	20
	4103.63
	1880.25
	2378.5
	3589.375
	1838.5
	3396.75
	1161
	3623
	1670.625
	1725.125

	
	30
	4008.88
	1947.25
	2453
	3188
	1842.375
	3317.875
	1024.375
	3127
	2921
	2007.875

	
	40
	4093.38
	1946.5
	2299.375
	3996.25
	2054.375
	3027.75
	2077
	3278.625
	1895.625
	1817.625

	
	50
	3331.38
	1797.25
	2602.125
	3511.375
	1832.375
	4286.5
	1847.5
	3085.125
	1895.625
	1741.75

	
	60
	2822.88
	2122.125
	2401.125
	2917.125
	1922.375
	4223.5
	2109.25
	3513.875
	1660.125
	1620.375

	
	180
	2952.63
	1866.75
	2232
	2604.375
	1824
	3968.625
	2084
	3137.625
	1502.625
	1670

	
	360
	2804.63
	1901
	2427.125
	2658.5
	1873.375
	4014
	1943.25
	3310.125
	3916.125
	1604.625

	
	540
	2351.38
	2116.375
	2295.875
	2750.625
	1873.375
	3809
	1831.625
	3238.75
	1849.375
	1460.875

	
	1440
	3155.00
	1812.625
	2252.25
	2193.875
	1870.375
	4061.875
	1934.125
	3238.75
	1332.75
	1582.75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


108


ANEXO 15 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE EL PH


	
	Tiempo
	
	Electrolito Soporte

	
	
	
	

	
	
	pH NaCl
	pH Na2SO4

	
	
	
	

	
	0
	7.19
	7.47

	
	10
	7.97
	7.96

	
	20
	8.48
	8.02

	
	30
	8.76
	8.23

	
	40
	9.27
	8.88

	
	50
	9.55
	9.15

	
	60
	9.61
	9.49

	
	
	
	


ANEXO 16 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE LA CE


	
	Tiempo
	
	Electrolito Soporte

	
	
	
	

	
	
	CE NaCl
	CE Na2SO4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	0
	141.15
	125.05

	
	10
	650.96
	441.95

	
	20
	614.4
	457.75

	
	30
	479.35
	450.45

	
	40
	639.35
	452.4

	
	50
	470.4
	418.2

	
	60
	489.2
	227.55

	
	
	
	


109


ANEXO 17 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE EL COLOR


	
	Tiempo
	
	Electrolito Soporte

	
	
	
	

	
	
	Color NaCl
	Color Na2SO4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	0
	8166.67
	8712.5

	
	10
	2033.34
	1537.5

	
	20
	6020.84
	1412.5

	
	30
	8600.00
	2762.5

	
	40
	9975.00
	11625

	
	50
	10737.50
	13312.3

	
	60
	12150.00
	11125

	
	
	
	


ANEXO 18 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE LA TURBIEDAD

	
	
	
	Electrolito soporte

	
	TIEMPO
	
	

	
	
	Turbiedad NaCl
	Turbiedad Na2SO4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	0
	1258.75
	950

	
	10
	514.375
	577.5

	
	20
	1466.665
	2282.5

	
	30
	1336.25
	2091.25

	
	40
	977.5
	2656.25

	
	50
	1126.25
	2868.75

	
	60
	1536.25
	1455

	
	
	
	


110


ANEXO 19 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE LA DQO


	
	Tiempo
	
	Electrolito Soporte

	
	
	
	

	
	
	DQO NaCl
	DQO Na2SO4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	0
	9300.47
	15278.66

	
	10
	3415.02
	4547.92

	
	20
	9376.15
	8080.90

	
	30
	9092.84
	8957.00

	
	40
	9444.00
	13474.04

	
	50
	13261.11
	12121.07

	
	60
	10202.62
	10900.90

	
	
	
	


ANEXO 20 EFECTO DEL ELECTROLITO SOPORTE SOBRE EL COT


	
	Tiempo
	
	Electrolito Soporte

	
	
	
	

	
	
	COT NaCl
	COT Na2SO4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	0
	5428.585
	10284.75

	
	10
	993.65
	2648.345

	
	20
	2379.625
	2217.44

	
	30
	2059.4975
	2129.815

	
	40
	3054.625
	1505

	
	50
	3829.065
	2499.5625

	
	60
	2829.94
	2549.25

	
	
	
	


111


ANEXO 21 EFECTO DEL PH Y LA DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE EL COLOR

	
	
	Tiempo
	0.5 A,
	0.5 A,
	0.5 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	1.0 A
	2.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,
	

	
	
	
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	, pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0
	3238
	3181
	1675
	3513
	3244
	3388
	3381
	3669
	3538
	

	
	
	2
	788
	594
	394
	1413
	525
	1313
	806
	819
	1269
	

	
	
	4
	763
	425
	406
	950
	888
	1456
	756
	419
	925
	

	
	
	6
	1256
	175
	850
	1194
	288
	1206
	513
	238
	944
	

	
	
	8
	2150
	131
	381
	944
	188
	475
	
	
	
	

	
	
	10
	2906
	181
	388
	725
	169
	556
	
	
	
	

	
	
	20
	3463
	94
	38
	394
	213
	125
	
	
	
	

	
	
	30
	3531
	600
	0
	444
	1288
	31
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 22 EFECTO DEL PH Y LA DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE LA TURBIEDAD

	
	Tiempo
	0.5 A,
	0.5 A,
	0.5 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,

	
	
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	740
	996
	598
	1065
	1041
	1011
	1040
	1166
	1061

	
	2
	233
	183
	75
	139
	335
	215
	83
	82
	120

	
	4
	235
	132
	81
	136
	240
	259
	124
	34
	75

	
	6
	569
	27
	247
	179
	37
	200
	96
	6
	98

	
	8
	578
	26
	115
	174
	17
	199
	
	
	

	
	10
	436
	16
	110
	144
	10
	240
	
	
	

	
	20
	581
	13
	38
	159
	40
	4
	
	
	

	
	30
	686
	29
	5
	88
	120
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


112


ANEXO 23 EFECTO DEL PH Y DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE LA DQO

	
	Tiempo
	0.5 A,
	0.5 A,
	0.5 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,

	
	
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	2257
	2260
	2298
	2100
	2307
	2341
	2069
	2126
	2166

	
	2
	1885
	2145
	2314
	2233
	2337
	2352
	2245
	2321
	2250

	
	4
	1723
	1782
	2265
	2321
	2310
	2342
	2202
	2329
	2315

	
	6
	3391
	1310
	1698
	2316
	2153
	2354
	2041
	2323
	2240

	
	8
	2491
	1568
	2318
	2192
	2136
	2342
	
	
	

	
	10
	5380
	1341
	2287
	1970
	1977
	2209
	
	
	

	
	20
	3551
	1421
	1374
	2250
	2268
	1969
	
	
	

	
	30
	3386
	2271
	1557
	2249
	2309
	1644
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ANEXO 24 EFECTO DEL PH Y DENSIDAD DE CORRIENTE SOBRE EL COT

	
	Tiempo
	0.5 A,
	0.5 A,
	0.5 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	1.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,
	2.0 A,

	
	
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2
	pH 6
	pH 4
	pH 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	0
	1444
	1998
	2460
	1277
	1534
	1809
	1839
	1489
	1272

	
	2
	1418
	1063
	2324
	1307
	2215
	2040
	1385
	1112
	1035

	
	4
	1312
	1064
	2322
	1360
	1818
	2011
	1764
	2053
	1286

	
	6
	1469
	1003
	1806
	2300
	1702
	1732
	2142
	1663
	2083

	
	8
	1792
	1019
	1838
	2222
	1496
	1695
	
	
	

	
	10
	1794
	1073
	1829
	2534
	1704
	1351
	
	
	

	
	20
	1953
	1231
	1622
	2307
	1828
	1250
	
	
	

	
	30
	1519
	1400
	1518
	1998
	1977
	1398
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


113


ANEXO 25 CONCENTRACIÓN DE COBRE

	
	Tiempo
	Cu Teórico (mg)
	Cu Experimental (mg)

	
	
	
	

	
	0
	0
	0.019

	
	2
	98.790
	51.375

	
	4
	197.581
	131.5937

	
	6
	296.371
	192.0625

	
	8
	395.162
	292.75

	
	10
	493.952
	389.0625

	
	20
	987.905
	829.6875

	
	30
	1481.857
	1100.625

	
	
	
	


114

