## Slide 1
Unidad Académica Profesional Tianguistenco
U. A. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
CLASE 3.
Resistencias en CD.
Autor:
Dra. Irma Martínez Carrillo
Octubre 2016

## Slide 2: MAPA CURRICULAR

## Slide 3: INDICE
Fuente de voltaje en c.d.
Divisor de Voltaje Resistivo
Divisor de Corriente Resistivo
Teorema de Superposición
Teorema de Thevenin
Teorema de Norton
Tarea

## Slide 4: Fuente de voltaje en c.d.
Fuente de voltaje: se considera el voltaje constante ante cualquier perturbación del sistema:
Fuente de corriente: se considera la corriente constante ante cualquier perturbación del sistema:

## Slide 5: Divisor de Voltaje Resistivo
Un divisor de voltaje resistivo es un arreglo en serie que divide la tensión de un circuito en una o más resistencias
Rb
Ra
Vs
Vb
Is
Va
Obtén la suma de Va y Vb para comprobar las ecuaciones

## Slide 6: Comprobación
Una forma de comprobar la igualdad consiste en sumar los voltajes Va y Vb es decir

## Slide 7: Ejercicio
Diseña un divisor de voltaje con las resistencias usadas en laboratorio (R1=1kW, R2=2.2kW y R3=3.3kW)para obtener a la salida aproximadamente
a)
b)
c)

## Slide 8: Respuesta
Caso | Ra | Rb
 | 1kW | 1kW
 | 1kW | 2.2kW
 | 1kW | 3.3kW
Rb
Ra
Vs
Vb
Is
Va

## Slide 9: Divisor de Corriente Resistivo
Un divisor de corriente resistivo es un arreglo en paralelo que divide la corriente de un circuito entre una o más resistencias
Obtén la suma de IRa y IRb para comprobar las ecuaciones
If
Ra
Rb
If
IRa
IRb

## Slide 10: Comprobación
Una forma de comprobar la igualdad consiste en sumar los voltajes Va y Vb es decir

## Slide 11: Teorema de Superposición
Una red con más de una fuente independiente se pueden analizar los efectos separados y después superponer los resultados:
Tipo de fuente | Símbolo | Remplazo
Voltaje |  | Corto circuito
Corriente |  | Circuito abierto

## Slide 12: Resuelve el siguiente problema
Calcular la caída de voltaje en la resistencia R2
R2
R3
R1
Vs
If

## Slide 13: Solución
VR2 Se compone de dos voltajes:
proveniente de la fuente Vs
proveniente de la fuente If
R2
R3
R1
Vs
If
VR2

## Slide 14: Obtención de
R2
R3
R1
Vs
Se cambian las fuentes de corriente por circuitos abiertos
Como se observa en la figura con la obtención de I1 es posible es determinar el voltaje V1
I1
I

## Slide 15: Obtención de
Por lo que la corriente “I1” que pasa por VR2 proveniente de Vs se pude calcular usando el siguiente equivalente donde RE=R1+R2
Como no circula corriente por la otra sección de la malla se pude simplificar
R2
R1
Vs
I1
RE
Vs
I1

## Slide 16: Obtención de
Una vez obtenido I1 es posible determinar el voltaje en VR2 como un divisor de voltaje
R2
R1
Vs
Is

## Slide 17: Obtención de
Se cambian las fuentes de voltaje por circuitos cerrados
R2
R3
R1
Vs
If
R2
R3
R1
If
If
R3
R1
R2

## Slide 18: Obtención de
Como se observa la corriente en If es la misma que circula por R3 y
La corriente If se divide en las resistencias R1 y R2
If
R3
R1
R2
If

## Slide 19: Finalmente
Se realiza la suma de

## Slide 20: Teorema de Thevenin
Una red lineal puede remplazarse por una fuente de voltaje con una resistencia en serie

## Slide 21: Teorema de Norton
Una red lineal puede remplazarse por una fuente de corriente con una resistencia en paralelo

## Slide 22: Obtén el Equivalente de equivalente de Thevenin en Rx
1,2,3,4,5,7,9,10,11,16,21
R2
R3
R1
Vs
Rx

## Slide 23: Solución
R2
R3
R1
Vs
Rx
Desacoplamos Rx

## Slide 24: Solución obtención de la RTh
R2
R3
R1
RTH

## Slide 25: Solución obtención de la VTh
R2
R3
R1
Vs
I
I
R2
R1
Vs
Is

## Slide 26: Finalmente
RTh
VTh
Rx

## Slide 27: Tarea
a) Diseña un divisor de voltaje con una resistencia fija de Rf=10kW y una variable Rv=10 kW para obtener a la salida exactamente
a)
b)
c)

## Slide 28: Tarea
b) Obtén el equivalente de Norton del ejercicio donde R1=1kW, R2=2.2kW y R3=3.3kW , y Vs=5v
R2
R3
R1
Vs
Rx

## Slide 29: Equivalente de Norton
IN
RN
Rx

## Slide 30: BIBLIOGRAFIA
Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Circuitos eléctricos, México Alfaomega, c2011, ISBN: 9786077072324
James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Circuitos eléctricos , Madrid Pearson Educación, 2005, ISBN: 9788420544588.
Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister, Circuitos eléctricos y electrónicos, Madrid McGraw-Hill, c2005, ISBN: 8448145437.
William H. Hayt, Jack E. Kemmerly, Steven M, Análisis de circuitos en ingeniería, McGraw-Hill Interamericana, c2007, ISBN: 9789701061077.
Robert L. Boylestad, Análisis introductorio de circuitos, México : Trillas, 1995, ISBN: 978968245188.
Básica
1. William H. Hayt, Jr and Jack E. Kemmerly “Análisis de circuitos en Ingeniería “ McGraw-Hill, 2003
2. James W. Nilsson and Susan A. Riedel “Circuitos Eléctricos”, Prentice Hall 2005
3. Dorf Richard C., “Circuitos Eléctricos: Introducción al análisis y diseño”, Alfaomega 2000
Complementaria.
4.WOLF, Stanley “Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio” Prentice-Hall
Hispanoamericana México, 1980
5.Nilsson Riedel, “Circuitos Electricos”, Prentice Hall, 2005
6. Jorge Raul Villaseñor Gomez, “Circuitos Electricos y Electronicos: Fundamentos y Tecnicas para su
Analisis”, Prentice Hall, 2010